## Összesítő
PLAN·ET ÉPÜLETVILLAMOSSÁGI KFT
: H-1163 Budapest, Cziráki u. 26-32. É/Ê: 402-1120
ERŐSÁRAMÚ KÖLTSÉGVETÉS KIÍRÁS
ÁRAZATLAN
AGÁRDI GYÓGY- ÉS TERMÁLFÜRDŐ
APARTMANSZÁLLÓ
2484 GÁRDONY, GÁRDONYI GÉZA UTCA hrsz.: 3021/54
KIVITELI TERVDOKUMENTÁCIÓ
| Munkanem megnevezése |  | Anyag összege | Munkadíj összege
| 1. | FÖLDMUNKÁK
| 2. | KŐMŰVESMUNKÁK
| 3. | VÉDŐCSÖVEZÉS
| 4. | KÁBELTÁLCÁK, PARAPETCSATORNÁK
| 5. | KÁBELEK, VEZETÉKEK
| 6. | ELOSZTÓK, TÚLFESZÜLTSÉGVÉDELMI KÉSZÜLÉKEK
| 7. | VILLÁM- ÉS ÉRINTÉSVÉDELEM
| 8. | LÁMPÁK
| 9. | SZERELVÉNYEK
| 10. | IPARI SZERELVÉNYEK
| 11. | HŐ- ÉS FÜSTELVEZETÉS
| 12. | EGYÉB TÉTELEKEK
| Összesen: |  |  |  | 0
| ÁFA 27% |  |  |  | 0
| Bruttó költség |  |  |  | 0
Figyelem!
Az ármegállapítás során az Ajánlattevőnek az alábbiakat figyelembe kell vennie:
1./ A mennyiségeket egyeztetni kell a tervekkel. Eltérés esetén a szükséges mennyiséget kell beállítani és jelezni kell a Megrendelő felé!
2./ Műszakilag nem kielégítő tervbeni megoldást jelezni kell a Megrendelő felé!
3./ A megadott anyagárak a kivitelezéshez tartozó minden segédanyagot (apróanyagok, bilincsek, javítóhorgany, hulladékok stb.) kell hogy tartalmazzák.
4./ A lámpatestekre fényforrással és felszereléssel együtt kell ajánlatot adni!
5./ A megadott díjtételek minden járulékos munkát (hulladékelszállítás, takarítás stb.) és gépköltséget kell hogy tartalmazzanak!
6./ A megadott díjtételek minden, az átadáshoz szükséges mérési, adminisztrációs költséget kell hogy tartalmazzanak!
7./ A megadott anyag- és díjtételek minden, az Ajánlattevő megítélése szerinti tartalékkeret kell hogy tartalmazzanak!
Budapest, 2017. november

## Kiírás
Sor-szám |  | Tétel szövege | Mennyiség | Egység | Anyag egységár | Munkadíj egységre | Anyag összese | Munkadíj összesen
1. | FÖLDMUNKÁK
1. | 0 | Villanyszerelés földmunkája; visszatöltéssel, döngöléssel, I-IV. oszt. talajban, kábelárok földmunkája 0,70 m mélységig, 0,40 m szélességig, kézi erővel | 620 | m
1. | 0 | Kábeljelző szalag elhelyezése, 100x0,2mm | 620 | m
1. | 0 | Kábelárokban homokágy készítése 10 cm vastagságban, 0,40 m árokszélességig | 620 | m
1. | 0 | Védőkorlát elhelyezése, kétoldalt | 620 | m
1. | Földmunkák összesen
2. | KŐMŰVESMUNKÁK
2. | 0 | Faláttörés 30x30 cm méretig, téglafalban, 12 cm falvastagságig | 15 | db
2. | 0 | Faláttörés 30x30 cm méretig, téglafalban, 30 cm falvastagságig | 30 | db
2. | 0 | Födémáttörés 30x15cm, betonfödémben, 25 cm vastagságig | 30 | db
2. | 0 | Horonyvésés téglafalban, 8,00 cm2 keresztmetszetig | 2000 | m
2. | 0 | Horonyvésés téglafalban, 8,01-16,00 cm2 keresztmetszet között | 500 | m
2. | 0 | Fészekvésés dobozok részére téglafalban, 55 - 78 mm átmérő között, 30 mm mélységig | 1600 | db
2. | 0 | Fészekvésés dobozok részére téglafalban, 80 mm-es, 30 mm mélységig | 275 | db
2. | 0 | Fészekvésés dobozok részére téglafalban, 100 x 100 mm-es, 50 mm mélységig | 125 | db
2. | 0 | Mérési jelölés, kirajzolás horonyvéséshez | 2500 | m
2. | 0 | Mérési jelölés, kirajzolás dobozhely részére | 2000 | db
2. | 0 | Csőhorony vakolása csőrögzítéssel gipszes vakolóanyaggal, illetve a csőhorony teljes hosszában történő malteres vakolása | 2500 | m
2. | Kőművesmunkák összesen
3. | VÉDŐCSÖVEZÉS
Védőcső elhelyezése falon kívül, előre elkészített tartószerkezetre szerelve, merev vagy hajlékony műanyag csőből, elágazó dobozokkal, műanyag védőcső, MÜ I. műanyag védőcső
3. | 0 | átmérő 23 mm | 2750 | m
3. | 0 | átmérő 29 mm | 1200 | m
Védőcső elhelyezése süllyesztve, előre elkészített falhoronyba, merev vagy hajlékony műanyag csőből, elágazó dobozokkal, MÜ III. műanyag védőcső
3. | 0 | átmérő 16 mm | 2350 | m
3. | 0 | átmérő 21 mm | 800 | m
3. | 0 | átmérő 29 mm | 800 | m
Védőcső elhelyezése beton közegbe, hajlékony műanyag csőből, elágazó dobozokkal, műanyag gégecső
3. | 0 | Symalen M25/19 | 3150 | m
3. | 0 | Symalen M32/25 | 1050 | m
3. | 0 | Symalen M40/31 | 1050 | m
Védőcső elhelyezése aljzatba, földbe, PVC csőből meglévő árokba
3. | 0 | DN50mm átmérőjű flexibilis védőcső | 350 | m
3. | 0 | KPE 63mm átmérőjű védőcső | 30 | m
3. | 0 | KPE 80mm átmérőjű védőcső | 50 | m
3. | 0 | KPE 110mm átmérőjű védőcső | 50 | m
3. | 0 | KPE 160mm átmérőjű védőcső | 50 | m
Elágazó doboz illetve szerelvénydoboz elhelyezése süllyesztve gipszkartonba illetve tégla falba, fészekvésés nélkül
3. | 0 | beltéri sorolható doboz, átm.:65 mm | 1600 | db
3. | 0 | beltéri elágazó doboz, Átm.:80 mm | 275 | db
3. | 0 | beltéri elágazó doboz, Átm.:100 mm | 125 | db
Elágazó doboz illetve szerelvénydoboz elhelyezése falon kívül illetve álmennyezet felett
3. | 0 | beltéri elágazó doboz, 100x100 mm-es | 250 | db
3. | 0 | falon kívüli funkciómagtartó E90 elágazó doboz, 100x100 mm-es | 20 | db
Funkciómegtartó kábelnyomvonalak kialakítása egyedi tartóbilincsekkel, acéldűbellel, csavarral, alátéttel, kábelbilinccsel kompletten készre szerelve
3. | 0 | E-90 funkciómegtartó kábelbilincs 1-3 kábelhez (OBO) | 3000 | db
3. | Védőcsövezés összesen
4. | KÁBELTÁLCÁK, PARAPETCSATORNÁK
Kábel és vezetékcsatorna elhelyezése, tartószerkezettel, idomdarabokkal, műanyagból, nővérpultok lábazati szerkezetén, műanyagból, Schneider Optiline
4. | 0 | Kétrekeszes parapetcsatorna 140/55 mm | 10 | m
Kábel és vezetékcsatorna elhelyezése, tartószerkezettel együtt készre szerelve, idomdarabokkal,apróanyagokkal fémből
4. | 0 | RKS 50 horganyzott fémtálca, 60x50x0,75 mm | 15 | m
4. | 0 | RKS 100 horganyzott fémtálca, 60x100x0,75 mm | 115 | m
4. | 0 | RKS 200 horganyzott fémtálca, 60x200x0,75 mm | 15 | m
4. | 0 | RKS 300 horganyzott fémtálca, 60x300x0,75 mm | 15 | m
Kábellétra elhelyezése az elosztófülkékben a felszálló kábelek részére, előre elkészített tartószerkezetre szerelve, idomdarabokkal, fémből, apróanyagokkal
4. | 0 | KS 60x200 horganyzott kábellétra, 60x200mm | 30 | m
4. | Kábeltálcák, parapetcsatornák összesen
5. | KÁBELEK, VEZETÉKEK
Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, réz vagy alumínium érrel, leágazó kötésekkel, szigetelés méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötésével, keresztmetszet: 4-6 mm2
5. | 0 | Mkh 450/750V 1x6 mm2 különlegesen hajlékony rézvezetővel (H07V-K) | 1800 | m
5. | 0 | Mkh 450/750V 1x16 mm2 különlegesen hajlékony rézvezetővel (H07V-K) | 250 | m
Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, földbe, 1-5 erű, réz vagy alumínium érrel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelés méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 1,5-2,5 mm2
5. | 0 | NYM-J 2x1,5 mm2 kiskábel tömör rézvezetővel | 1750 | m
5. | 0 | NYM-J 3x1,5 mm2 kiskábel tömör rézvezetővel | 12000 | m
5. | 0 | NYM-J 3x2,5 mm2 kiskábel tömör rézvezetővel | 10800 | m
5. | 0 | NYM-J 3x4 mm2 kiskábel tömör rézvezetővel | 50 | m
5. | 0 | NYM-J 4x1,5 mm2 kiskábel tömör rézvezetővel | 2600 | m
5. | 0 | NYM-J 5x1,5 mm2 kiskábel tömör rézvezetővel | 900 | m
5. | 0 | NYM-J 5x2,5 mm2 kiskábel tömör rézvezetővel | 1200 | m
Műanyag szigetelésű energiaátviteli és irányítás-technikai kábel fektetése kézi erővel, kábelárokba vagy kábelcsatornába, keresztező akadályok alatt
5. | 0 | SZRMKVM-J 0,6/1kV 4x1,5 mm2 | 830 | m
5. | 0 | SZRMKVM-J 0,6/1kV 4x2,5 mm2 | 170 | m
5. | 0 | SZRMKVM-J 0,6/1kV 4x4 mm2 | 330 | m
5. | 0 | NYY-J 0,6/1kV 5x4 mm2 | 1172 | m
5. | 0 | NYY-J 0,6/1kV 5x6 mm2 | 37 | m
5. | 0 | NYCWY-J 4x10/10 mm2 | 105 | m
5. | 0 | NYCWY-J 4x16/16 mm2 | 91 | m
5. | 0 | NYCWY-J 4x35/16 mm2 | 82 | m
5. | 0 | NYCWY-J 4x70/35 mm2 | 153 | m
5. | 0 | NYCWY-J 4x95/50mm2 | 37 | m
5. | 0 | NYCWY-J 4x240/120mm2 | 37 | m
Műanyag szigetelésű tűzálló energiaátviteli és irányítás-technikai kábel fektetése kézi erővel, kábelárokba vagy kábelcsatornába, keresztező akadályok alatt
5. | 0 | JB-H(ST)H E30 2x2x0,8mm2 | 300 | m
5. | 0 | JB-H(ST)H E30 4x2x0,8mm2 | 350 | m
5. | 0 | (N)HXH-E30 0,6/1kV 5x6 mm2 | 26 | m
5. | 0 | (N)HXH-E90 0,6/1kV 3x1,5 mm2 | 85 | m
5. | 0 | (N)HXH-E90 0,6/1kV 3x2,5 mm2 | 91 | m
5. | 0 | (N)HXH-E90 0,6/1kV 3x4 mm2 | 123 | m
5. | 0 | (N)HXH-E90 0,6/1kV 5x2,5 mm2 | 162 | m
5. | 0 | (N)HXH-E90 0,6/1kV 5x4 mm2 | 40 | m
5. | 0 | Vezeték összekötése és bekötése készülékbe kábelsaru nélkül, 3-4 vezetékszál esetén | 200 | db
5. | 0 | Vezeték összekötése és bekötése készülékbe kábelsaru nélkül, 5 vezetékszál esetén | 115 | db
Elektronikai vezérlőkábel elhelyezése védőcsőbe, rézerű
5. | 0 | YSLY 4x1,5 mm2 | 15 | m
5. | 0 | YSLY 7x1,5 mm2 | 200 | m
5. | 0 | Kábelátvezetések tűzgátló lezárása,tűzvédelmi habarcs beépítése tégla vagy betonfalba, 20 cm-es befalazási vastagságban, 20 % kábelezettség esetén, Th=90 perc, fal- illetve födémátvezetés: 0,10 m2 | 1 | m2
5. | Kábelek, vezetékek összesen
6. | ELOSZTÓK, TÚLFESZÜLTSÉGVÉDELMI KÉSZÜLÉKEK
Lemezszekrény, elosztó szekrények, elhelyezése falon kívüli elhelyezéssel, előre elkészített tartószerkezetre, apróanyagokkal, felszereléssel, bekötéssel, üzembehelyezéssel, lepróbálással. Tokozott kiselosztóberendezések elhelyezése falon kívül illetve süllyesztve, apróanyagokkal, sínekkel, sorozatkapcsokkal, felszereléssel, bekötéssel, üzembehelyezéssel, lepróbálással. Típus: Schneider
6. | 0 | A terven "FE" jelű elosztó a GE-08 terv szerint kivitelezve | 1 | klt
6. | 0 | A terven "E01" jelű elosztó a GE-9 terv szerint kivitelezve | 1 | klt
6. | 0 | A terven "E11" jelű elosztó a GE-10 terv szerint kivitelezve | 1 | klt
6. | 0 | A terven "E21" jelű elosztó a GE-11 terv szerint kivitelezve | 1 | klt
6. | 0 | A terven "EP" jelű elosztó a GE-12 terv szerint kivitelezve | 1 | klt
6. | 0 | A terven "ESZ1" jelű elosztó a GE-13 terv szerint kivitelezve | 16 | klt
6. | 0 | A terven "ESZ1a" jelű elosztó a GE-14 terv szerint kivitelezve | 11 | klt
6. | 0 | A terven "ESZ2" jelű elosztó a GE-15 terv szerint kivitelezve | 11 | klt
6. | 0 | A terven "ESZ2a" jelű elosztó a GE-16 terv szerint kivitelezve | 1 | klt
6. | 0 | A terven "ESZ2b" jelű elosztó a GE-17 terv szerint kivitelezve | 5 | klt
6. | 0 | A terven "kWh" jelű fogyasztásmérőhely kialakítás: Szabadtéri földbe telepíthető szekrény, háromfázisú, áramváltós két mérőhelyes, Típus: Csatári Plast | 1 | klt
Fázisjavító berendezés elhelyezése
6. | 0 | Automatikus fázisjavító berendezés Prisma lemezszekrényben elhelyezve, 40kVAr meddő teljesítménnyel, torlófojtóóval, előregyártva, helyszínre szállítva, bekötve, üzembe helyezve, beszabályozva, kompletten | 2 | klt
Túlfeszültségvédelmi eszközök elhelyezése falon kívül, előre elkészített tartószerkezetre, apróanyagokkal, felszereléssel, bekötéssel, üzembehelyezéssel.
6. | 0 | A terven "PK1" jelű Telekommunikációs betáp D1 kategóriájú túlfeszültségvédelmi eszköze DRL 10 B 180 típ. keret + javasoltan 10xDRL PD 180 típ. C2 fokozat Crone modulban elhelyezve | 1 | klt
6. | 0 | A terven "PK2" jelű TV antenna betáp D1 kategóriájú túlfeszültségvédelmi eszköze DGA AG N típ. koax. csatlakozó rögzítőkerettel | 1 | db
6. | Elosztók, túlfeszültségvédelmi készülékek összesen
7. | VILLÁM- ÉS ÉRINTÉSVÉDELEM
Villám- és érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, felfogórúd, felfogócsúcs szívócsúccsal
7. | 0 | FeZn 16mm átmérőjű, 1,0 méter hosszú felfogócsúcs | 6 | db
7. | 0 | FeZn 16mm átmérőjű, 1,5 méter hosszú felfogócsúcs | 12 | db
Villámhárító felfogóvezető szerelése, előre elkészített tartószerkezetre, sodronyból, kör- vagy laposacélból, épületszerkezeten kívül, tartóra szerelve, Horganyzott köracél
7. | 0 | FeZn 10mm átmérőjű | 310 | m
7. | 0 | FeZn 12mm átmérőjű | 310 | m
Villámhárító levezető szerelése, épületszerkezeten belül, sodronyból, kör- vagy laposacélból, horganyzott köracél
7. | 0 | FeZn 12mm átmérőjű | 500 | m
Földelő- és/vagy védővezető szerelése, előre elkészített tartószerkezetre, horganyzott köracélból,
7. | 0 | FeZn 10mm átmérőjű | 550 | m
6. | 0 | FeZn 12mm átmérőjű | 750 | m
6. | 0 | FeZn 10mm átmérőjű, 1méter hosszú | 25 | db
6. | 0 | FeZn 25mm átmérőjű földelőrúd, 4m | 1 | db
7. | 0 | Villám- és érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, mérési hely kialakítása (vizsgáló összekötő) horganyzott köracélból és horganyzott laposacélból készült levezetőhöz, járdába süllyesztett kivitelben, névleges átmérő 8-10 mm huzalokhoz, 30-40mm szalagokhoz, Dehn vagy OBO | 40 | db
7. | 0 | EPH-csomópont bekötés | 6 | db
7. | 0 | Érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, zuhanyzó, ölt. szekrény, mosógató földelő kötése (EPH) | 200 | db
7. | 0 | Érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, nagykiterjedésű fémtárgy földelő kötése | 50 | db
7. | 0 | Érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, épületgépészeti csőhálózat földelő kötése Földelő szerelvény 1/2" | 50 | db
7. | 0 | Villám- és érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, bádogszegély, esőcsatorna bekötése | 40 | db
7. | 0 | EPH-főcsomópont kialakítása főelosztónál, bekötésekkel | 1 | db
7. | 0 | Villám és érintésvédelmi mérés és jegyzőkönyv készítése | 3000 | mp
7. | Villám- és érintésvédelem összesen
8. | LÁMPÁK
A lámpatesteket Megrendelői és belsőépítészeti elvárások alapján a belsőépítészet határozta meg.
Álmennyezeti, mennyezeti, fali vagy kültéri lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre.
8. | 0 | „LP1” tervjelű, Mennyezetre szerelhető por-, páramentes LED lámpatest IP65 védettséggel Referencia típus: OMS TDO II ECO LED L OPAL 68W 9300lm | 3 | db
8. | 0 | „LP2” tervjelű, Mennyezetre szerelhető por-, páramentes LED lámpatest IP65 védettséggel Referencia típus: OMS TDO II ECO LED M OPAL 43W 6000lm | 17 | db
8. | 0 | „LP3” tervjelű, Mennyezetre szerelhető por-, páramentes LED lámpatest IP65 védettséggel Referencia típus: OMS TDO II ECO LED S OPAL 24W 3050lm | 2 | db
8. | 0 | „L2” tervjelű, Mennyezetre szerelhető lencse formájú LED lámpatest Referencia típus: Trilux 74R WD3 LED 3300-840 | 6 | db
8. | 0 | „L3” tervjelű, Mennyezeti opálburás LED lámpatest Típus: OMS Plast H LED M OPAL 39W | 6 | db
8. | 0 | „LB1” tervjelű, Egyedi akkumulátoros készenléti üzemű mennyezeti biztonsági világítási lámpatest Road optikával, 1 órás áthidalással, Referencia típus: Hybryd Owa SU Road 3W IP65 | 23 | db
8. | 0 | „LB2” tervjelű, Egyedi akkumulátoros készenléti üzemű mennyezeti biztonsági világítási lámpatest Area optikával, 1 órás áthidalással, Referencia típus: Hybryd Owa SU Area 3W IP65 | 22 | db
8. | 0 | „Irf1" és "Irf2” tervjelű, Mennyezetre vagy oldalfalra szerelhető LED élvilágítós kijáratmutató lámpatest, oldalfali/mennyezeti/álmennyezeti/függesztett menekülési-útirányjelző lámpatest piktogrammal, szerelőkészlettel, Típus: Hybryd Utilight AT J LED 1W, IP20/IP44 LED | 33 | db
8. | 0 | „MG" tervjelű, Mennyezetre vagy oldalfalra szerelhető LED élvilágítós kijáratmutató lámpatest, oldalfali/mennyezeti/álmennyezeti/függesztett menekülési-útirányjelző lámpatest kerekesszékes piktogrammal, szerelőkészlettel, Típus: Hybryd Utilight AT J LED 1W, IP20/IP44 LED | 4 | db
8. | 0 | Belsőépítészeti lámpatestek felszerelése, bekötése, beüzemelése (a lámpatestek kiírása illetve a led csíkok hosszúságai a belsőépítészeti tervben, kiírásban található) | 1461 | db
8. | 0 | Megvilágítás mérés az elkészült berendezésen | 1 | klt
8. | Lámpák összesen
9. | SZERELVÉNYEK
Fali kapcsolók elhelyezése, süllyesztve, bekötéssel, kerettel együtt, előre elkészített szerelvénydobozba, 10A, Típus: Schneider Sedna
9. | 0 | Egypólusú kapcsoló | 17 | db
9. | 0 | Kétpólusú kapcsoló | 111 | db
9. | 0 | Kétpólusú kapcsoló, IP44 | 3 | db
9. | 0 | Csillárkapcsoló | 1 | db
9. | 0 | Alternatív kapcsoló | 130 | db
9. | 0 | Alternatív kapcsoló - kétpólusú | 22 | db
9. | 0 | Két billentyűs alternatív kapcsoló | 80 | db
9. | 0 | Keresztváltó kapcsoló | 71 | db
9. | 0 | Nyomó kapcsoló, Típus: Schneider Sedna, fehér | 64 | db
9. | 0 | Redőny kapcsoló | 5 | db
9. | 0 | Kártya kapcsoló | 44 | db
Csatlakozóaljzat elhelyezése, süllyesztve, bekötéssel, kerettel együtt, előre elkészített szerelvénydobozba, 16A, Típus: Schneider Sedna
9. | 0 | Földelt csatlakozóaljzat | 507 | db
9. | 0 | Földelt csatlakozóaljzat, IP44 | 114 | db
9. | 0 | Földelt csatlakozóaljzat 2db közös keretben | 64 | db
9. | 0 | Földelt csatlakozóaljzat 2db közös keretben, IP44 | 44 | db
9. | 0 | Földelt csatlakozóaljzat 3db közös keretben | 51 | db
9. | 0 | Földelt csatlakozóaljzat 3db közös keretben, IP44 | 1 | db
Kapcsolók elhelyezése, falon kívül, bekötéssel, 10A, Típus: Schneider Sedna
9. | 0 | Kétpólusú kapcsoló | 2 | db
9. | 0 | Alternatív kapcsoló | 8 | db
Csatlakozóaljzat elhelyezése, falon kívül, bekötéssel, kerettel együtt, 16A, Típus: Schneider Sedna
9. | 0 | Földelt csatlakozóaljzat, IP44 | 5 | db
9. | 0 | Tűzvédelmi főkapcsoló, Típus: Gewiss 42 RV sorozat / GW 42 201 | 3 | db
9. | Szerelvények összesen
10. | IPARI SZERELVÉNYEK
Egyéb kéziműködtetésű terheléskapcsoló elhelyezése bekötéssel, tokozott kivitelben, 63 A-ig, Schneider Vario
10. | 0 | 2P be-ki kapcsoló, műanyagtokozású, 16A | 9 | db
10. | 0 | 3P be-ki kapcsoló, műanyagtokozású, 16A | 1 | db
10. | 0 | 3P be-ki kapcsoló, műanyagtokozású, 25A | 1 | db
10. | 0 | 3P be-ki kapcsoló, műanyagtokozású, 40A | 1 | db
10. | 0 | 3P be-ki kapcsoló, műanyagtokozású, 100A | 2 | db
10. | 0 | JR jelű, Jelenlétérzékelő (relé kimenettel, 360°) - mennyezeti/álmennyezeti, area, Típus: B.E.G - Luxomat, fehér | 9 | db
10. | 0 | MG jelű, Mozgásérzékelő (relé kimenettel, 180°) - oldalfali, kültéri, Típus: B.E.G - Luxomat, fehér | 4 | db
10. | Ipari szerelvények összesen
11. | HŐ- ÉS FÜSTELVEZETÉS
Hő- és füstelvezető rendszer központ és a hozzátartozó egységek telepítése,előre elkészített tartószerkezetre, apróanyagokkal, felszereléssel, bekötéssel, üzembehelyezéssel, lepróbálással, kompletten, Típus: Simon-RWA
11. | 0 | 1. Központ: Simon RWA M-SHEV48.1.4.1 vezérlő központról, szintenként HE082 vészkapcsolóval, a beltéri ajtó mellett Jung NS/UP vészkapcsolóval, a recepción 3db. DT/AP/R szellőztető kapcsolóval és az üvegtetőn WTS892 szél- csapadékérzékelővel - tűzjelzésre a nyílászárók egyszerre nyílnak, a központ az automata tolóajtóknak potenciálmentes kontaktust továbbít; szellőztetésre a tetőablakok három csoportban nyithatók (szellőztetés céljából az ablakok nyitásszöge programozható): - M-SHEV48.1.4.1 központ, 600x600x250mm: 1db - HE082 vészkapcsoló, narancssárga: 5db - NS/UP Jung vészkapcsoló üveglappal: 1db - DT/AP/R szellőztető nyomógombos kapcsoló: 3db - WTS892 szél- csapadékérzékelő: 1db | 1 | klt
11. | Hő- és füstelvezetés összesen
12. | EGYÉB TÉTELEKEK
12. | 0 | Motorbekötés ellenőrzése háromszori próbával | 5 | db
12. | 0 | Acél tartószerkezet helyszínen gyártva, beépítéssel, tömeghatár: 5,00 kg/db-ig |  | db
12. | 0 | Kivitelezett villamos berendezés üzemi próbái, üzembehelyezése | 1 | klt
12. | 0 | Villamos fogyasztóberendezések tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálata jegyzőkönyv készítésse | 1 | klt
12. | 0 | Megvalósulási terv elkészítése | 1 | klt
12. | 0 | Érintésvédelembe bekötött fogyasztók szabványossági felülvizsgálata jegyzőkönyv készítéssel | 1 | klt
12. | 0 | Szigetelési ellenállás mérés | 1 | klt
12. | 0 | Átadás, oktatás | 1 | klt
12. | 0 | Felírati táblák elhelyezése | 1 | klt
12. | 0 | Figyelmeztető felírat elhelyezése: "Figyelmeztetés: A teraszon vihar esetén tartózkodni tilos !" | 6 | db
12. | Egyéb tételek összesen