## Összesítő
ÁRAZATLAN KÖLTSÉGVETÉS KIIRÁS
Agárdi Gyógy és Termálfürdő
Apartmanszálló
2884 Gárdony, Gárdonyi Géza u. hrsz: 3021/54
VILLAMOS KIVITELI TERV
GYENGEÁRAMÚ RENDSZEREK
| Munkanem megnevezése |  | Anyag összege | Díj összege
1. TŰZJELZŐ RENDSZER
2. MOZGÁSSÉRÜLT WC JELZŐ RENDSZER
3. INFORMATIKAI HÁLÓZAT
4. TV ANTENNA HÁLÓZAT
5. GYENGEÁRAMÚ RENDSZEREK ALAPSZERELÉSE
Összesen:
ÁFA 27%
Bruttó összköltség
Figyelem!
Az ármegállapítás során az Ajánlattevőnek az alábbiakat figyelembe kell vennie:
1./ A mennyiségeket egyeztetni kell a tervekkel. Eltérés esetén a szükséges mennyiséget kell beállítani és jelezni kell a Megrendelő felé!
2./ Műszakilag nem kielégítő tervbeni megoldást jelezni kell a Megrendelő felé!
3./ A megadott anyagárak a kivitelezéshez tartozó minden segédanyagot ( bilincsek, érvéghűvelyek, hulladékok stb.) kell hogy tartalmazzák.
4./ Az összes berendezésre vonatkozóan komplett egységre, minden kiegészítőre és felszereléssel együtt kell ajánlatot adni!
5./ A megadott díjtételek minden járulékos munkát (hulladékelszállítás, takarítás stb.) és gépköltséget kell hogy tartalmazzanak!
6./ A megadott díjtételek minden, az átadáshoz szükséges mérési, adminisztrációs költséget kell hogy tartalmazzanak!
Budapest, 2017.november

## Kiírás
Ssz. |  | Tétel szövege | Menny. | Me | Anyag egységár | Munkadíj | Anyag összesen | Munkadíj összesen
1. TŰZJELZŐ RENDSZER
1.1 | AM2000+TAPEN54-24 / NOTIFIER | Tűzjelző központ, 2 hurkos kiépítés, 2*26AH akkuval, TAPEN54-24/5NND segédtápegységgel, 2*26Ah akkuval, beépítve, bekötve, lepróbálva minden üzemállapotban. | 1 | klt
1.2 | 22051EI / SYSTEM SENSOR | Optikai füstérzékelő, analóg, címezhető, felszerelve lepróbálva | 71 | db
1.3 | EMA1224BR+ESBR /Notifire | Beltéri tűzjelző hangjelző, aljzattal, felszerelve, lepróbálva, minden üzemállapotbanBeltéri tűzjelző hangjelző, aljzattal, felszerelve, lepróbálva, minden üzemállapotban | 44 | db
1.4 | B501AP / SYSTEM SENSOR | Magasított aljzat, címezhető automatikus érzékelők számára, felszerelve, bekötve, lemérve, feliratozva | 71 | db
1.5 | MCPA5-R01-I / SYSTEM SENSOR | Kézi jelzésadó, törőüveggel, magyar felirattal, szerelődobozzal, utánvilágító táblával, címezhető, felszerelve, lepróbálva | 17 | db
1.6 | 6500-7 / SYSTEM SENSOR | Vonali füstérzékelő, 70m-ig működő visszaverő prizmával, címezhető, felszerelve, lepróbálva, minden üzemállapotban | 1 | klt
1.7 | SC6+Moduldoboz / SYSTEM SENSOR | ÁRAZATLAN KÖLTSÉGVETÉS KIIRÁS | 1 | db
1.8 | CR6+Moduldoboz / SYSTEM SENSOR | Vezérlő modul, 6db relé kimenettel (gépészeti vezérlés), szerelődobozzal, címezhető, felszerelve, lepróbálva | 1 | db
1.9 | CWSO-RR-S1+CSR / KAC | Beltéri tűzjelző hangjelző, aljzattal, felszerelve, lepróbálva, minden üzemállapotban | 16 | db
1.11 | bekötés | Gépészeti vezérlés bekötése, lepróbálása | 6 | db
1.12 | JB-Y/ST/Y1x2x1mm /CQR | Tűzjelző BUS kábel, twistelt, árnyékolt, védőcsőbe húzva, lemérve | 4000 | m
1.13 | JB-H/ST/H2x1,5mm2 E30/CQR | Tűzjelző hangjelző és vezérlő kábel, árnyékolt, tűzálló kivitel, funkciómegtartó tartószerkezetre szerelve, lemérve | 800 | m
1.14 | GPRS | Automatikus tűzoltósági átjelzés, kiépítése, programozása | 1 | klt
1.15 | Járulékos költségek: | - a terv engedélyeztetése, hatósági ügyintézés | 1 | klt
|  | - szerelési terv készítése | 1 | klt
|  | - szerelési apróanyagok | 1 | klt
|  | - élesztés, üzembehelyezés | 1 | klt
|  | - megvalósulási terv készítése | 1 | klt
|  | - átadás, oktatás | 1 | klt
1. Tűzjelző rendszer összesen
2. MOZGÁSSÉRÜLT WC JELZŐ RENDSZER
2.2 | AT / SCHRACK SECONET | Nővér nyugtázó kapcsoló oldalfalba felszerelve, bekötve, lepróbálva | 1 | db
2.3 | ZT / SCHRACK SECONET | Lános vészhívó, 2 méter zsinórral, oldalfalba felszerelve, bekötve, lepróbálva | 1 | db
2.4 | LV1 / SCHRACK SECONET | Szobai jelzőlámpa, felszerelése, bekötése, lepróbálása minden állapotban | 1 | db
2.5 | J-Y(St)Y2*2*0,6 | BUS kábel 2x2x0,6 árnyékot, növérhívó rendszerhez, védőcsőbe húzva, lemérve, | 10 | m
2.6 | Járulékos költségek: | - szerelési apróanyagok | 1 | db
|  | - szerelési terv készítése | 1 | klt
|  | - élesztés, üzembehelyezés | 1 | db
|  | - megvalósulási terv készítése | 1 | klt
|  | - átadás, oktatás | 1 | db
2. Mozgássérült WC jelző rendszer összesen
3. INFORMATIKAI HÁLÓZAT
3.1 | Rack szekrény Rittall | 42U (800x1000) álló szekrény, összeépítve, kompletten benne: | 1 | klt
| Gyengeáramú kp. | 6 db, 1U-os vak panel
2 db, 1U-os szellőző panel
6 db, 1U-os kábelrendező panel
1 db, 2U-os kihúzható tálca
1 db, 230VAC sáv, 6 db-os szerelt dugaljakkal
4 db, 24 portos informatikai patch panel, feltöltve RJ45 csatlakozókkal, Cat.6
3.2 | Dupla RJ45 fali aljzat | erősáramú szerelvényekkel egyeztetett típus informatikai süllyesztett fali csatlakozó aljzat, felszerelve, lepróbálva, jelölve | 50 | db
3.3 | Szimpla RJ45 fali aljzat | erősáramú szerelvényekkel egyeztetett típus informatikai süllyesztett fali csatlakozó aljzat, felszerelve, lepróbálva, jelölve | 62 | db
3.4 | Szimpla RJ45 Wifi | Wifi csatlakozó aljzat, felszerelve, lepróbálva, jelölve | 12 | db
3.5 | Szimpla RJ45 kamera kiállás | kiállás kamera rendszer számára, informatikai csatlakozó aljzat, felszerelve, lepróbálva, jelölve | 14 | db
3.6 | Szimpla RJ45 beléptető kiállás | kiállásbeléptető rendszer számára, informatikai csatlakozó aljzat, felszerelve, lepróbálva, jelölve | 2 | db
3.7 | U/UTP4*2*0,6 Cat.6 kábel/halogénmentes | Falikábel védőcsőbe húzva, ill. kábeltálcára fektetve, lemérve, jelöve, dokumentálva | 3250 | m
3.8 | patch kábel (Cat.6) | Mindkét végén csatlakozókkal szerelt 2,0 m patch kábel, a szekrénybe építve | 202 | db
3.9 | patch kábel (Cat.6) | Mindkét végén csatlakozókkal szerelt 2,5 m patch kábel, a szekrénybe építve | 202 | db
3.10 | U/UTP kébelvég | U/UTP kábelek végeinek előkészítése bekötéshez | 404 | db
3.11 | Járulékos költségek: | - szerelési apróanyagok | 1 | klt
|  | - szerelési terv készítése | 1 | klt
|  | - mérés, átadási jegyzőkönyv készítése | 1 | klt
|  | - megvalósulási terv készítése | 1 | klt
|  | - átadás | 1 | klt
3. Informatikai hálózat összesen
4. TV ANTENNA HÁLÓZAT
4.1 | csillagponti elosztó / Hirscmann | 8 portos elosztási pont, GHV-930 erősítővel, tápegységgel, osztókkal, zárható dobozba, oldalfalra szerelve, bekötve, lepróbálva | 1 | klt
4.2 | TV vég aljzat / erősárammal egyező | TV antenna aljzat, díszkerettel, maszkkal az oldalfalba süllyesztve, erősárammal egyeztetett típus, bekötve, lepróbálva | 62 | db
4.3 | O2YAFCY three shield (RG6) | Koaxiális antenna kábel, védőcsőbe húzva, ill. kábeltálcára fektetve, lemérve, lepróbálva | 1900 | fm
4.4 | Járulékos költségek: | - szerelési apróanyagok, csatlakozók | 1 | klt
|  | - élesztés, üzembehelyezés | 1 | klt
|  | - átadás, oktatás | 1 | klt
4. TV antenna hálózat összesen
5. GYENGEÁRAMÚ RENDSZEREK ALAPSZERELÉSE
5.1 | Ø16mm/ElektroProfi | Műanyag védőcső, födémbe és oldalfalba építve, előre elkészített falhoronyba | 600 | m
5.2 | Ø25mm/ElektroProfi | Műanyag védőcső, födémbe és oldalfalba építve, előre elkészített falhoronyba | 400 | m
5.3 | Ø16mm/ElektroProfi | Műanyag védőcső, födémre és oldalfalra szerelve, tartószerkezet kiépítésével | 2500 | m
5.4 | Ø25mm/ElektroProfi | Műanyag védőcső, födémre és oldalfalra szerelve, tartószerkezet kiépítésével | 2000 | m
5.5 | Ø40mm/ElektroProfi | Műanyag védőcső, födémre és oldalfalra szerelve, tartószerkezet kiépítésével | 1000 | m
5.6 | Ø65mm/ElektroProfi | Műanyag szerelvénydoboz beépítése előre elkészített fészekbe | 252 | db
5.7 | Ø80mm/ElektroProfi | Műanyag áthúzódoboz beépítése előre elkészített fészekbe | 100 | db
5.8 | FXPM40mm / ElektroProfi | Műanyag védőcső, födémbe ill. aljzatba építve, betonozás előtt. | 50 | m
5.10 | építőmesteri munka | Falhorony készítése védőcső számára, Ø11-16 mm védőcső számára | 600 | m
5.11 | építőmesteri munka | Falhorony készítése védőcső számára, Ø25-29 mm védőcső számára | 400 | m
5.12 | építőmesteri munka | Fal, ill. födém áttörés készítése max. 10*10 cm felületen | 37 | db
5.13 | építőmesteri munka | Mérési jelölés, kirajzolás horonyvéséshez | 1000 | fm
5.14 | építőmesteri munka | Mérési jelölés, kirajzolás dobozhely részére | 352 | db
5.15 | építőmesteri munka | Csőhorony vakolása csőrögzítéssel, gipszes vakolóanyaggal | 1000 | fm
5.16 | építőmesteri munka | Fészekvésés falba süllyesztett doboz számára Ø60-80mm | 352 | db
5.17 | Kábeltálca / ElektroProfi | KBSI100*60*1 kábeltálca kiépítése tartószerkezetekkel, idomokkal | 120 | m
5.18 | E30/ElektroProfi | Nyomvonal kiépítése tartószerkezetekkel, funkciómegtartó kábelek számára, 1-3 kábelig | 600 | m
5.19 | E30/ElektroProfi | Nyomvonal kiépítése tartószerkezetekkel, funkciómegtartó kábelek számára, 4-8 kábelig, kábeltálcával | 200 | m
5.20 | földmunka | Földárok ásása, 30 cm széles, 80 cm mély, föld kitermelése, majd tömörítéssel visszatöltve | 50 | fm
5.21 | földmunka | Jelölőszalag és jelölő tégla fektetése, földárokba | 50 | fm
5.22 | PVC80 védőcső | PVC védőcső fektetése, előre elkészített földárokba, MCU1,5 vezeték behúzószállal | 50 | fm
5.23 | 0,8m*0,8m*1m akna | Beton húzóakna, zárható fedéllel, gyengeáramú hálózatok alépítménye részére, helyszínen zsaluzva, kibetonozva | 1 | klt
5.24 | Járulékos költségek: | - szerelési apróanyagok | 1 | klt
|  | - szerelési terv készítése | 1 | klt
|  | - megvalósulási terv készítése | 1 | klt
|  | - átadás, | 1 | klt
5. Gyengeáramú rendszerek alapszerelése összesen