## ELŐLAP
AGÁRDI GYÓGY- ÉS TERMÁLFÜRDŐ
APARTMANSZÁLLÓ
2884 Gárdony, Gárdonyi Géza utca hrsz: 3021/54-56
ÉPÜLETGÉPÉSZETI KIVITELI TERV
KÖLTSÉGVETÉS
Munkanem megnevezése | Anyag | Díj
Vízellátás - csatornázás
Fűtés - hűtés
Légtechnika
Összesen
Mindösszesen ÁFA nélkül
27% ÁFA
Mindösszesen ÁFA-val

## VÍZELLÁTÁS-CSATORNÁZÁS
No. | Azonosító | Szöveg | Mennyiség | Egys. | Anyagár | Óradij | xAnyagár | xÓradij
1 | 82-009-1.2-0313641 | SZANITER BERENDEZÉSEK FALIKÚT BERENDEZÉS (GÉPÉSZETI HELYISÉGEKBE) Falikút, kiöntő vagy mosóvályú elhelyezése és bekötése, falikút, szifon (bűzelzáró) és csaptelep nélkül, fali kiöntő, szifon (bűzelzáró) és tartozékok nélkül, acéllemezből vagy öntöttvasból Fali kiöntő rozsdamentes lemezből, leeresztőszeleppel, szifon és csaptelep nélkül, R: B&K WB440C | 2 | db
2 | 82-001-6.2.8-0110804 | Egyoldalon menetes szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 légtelenítőszelep, kifolyó- és locsolószelep, töltőszelep MOFÉM kifolyószelep, gyorscsatlakozóval, légbeszívóval 1/2" sárgaréz, krómozott, 10 bar, Kód: 162-0007-00 | 4 | db
3 | 82-001-7.2.1-0110911 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 szelepek, csappantyúk (szabályzó, folytó-elzáró, beavatkozó) MOFÉM csempeszelep kék, 1/2", Kód: 164-0014-00 | 2 | db
4 | 82-001-7.2.1-0110912 | MOFÉM csempeszelep piros, 1/2", Kód: 164-0015-00 | 2 | db
5 | 82-009-31.1.2-0135004 | Vizes berendezési tárgyak bűzelzáróinak felszerelése, falikúthoz-mosogatóhoz DN 50 HL100G/50, Konyhai szifon DN50 x 6/4", gömbcsuklóval | 2 | db
6 | 82-001-7.2.1-0110911 | FALIKÚT BERENDEZÉS (RAKTÁR HELYISÉGEKBE) FALIKÚT, SZIFON ÉS KIFOLYÓSZELEP BELSŐÉPÍTÉSZET SZERINT! Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 szelepek, csappantyúk (szabályzó, folytó-elzáró, beavatkozó) MOFÉM csempeszelep kék, 1/2", Kód: 164-0014-00 | 5 | db
7 | 82-001-7.2.1-0110912 | MOFÉM csempeszelep piros, 1/2", Kód: 164-0015-00 | 5 | db
8 | 82-009-17.1-0110162 | MOSDÓ, KÉZMOSÓ, AKADÁLYMENTES MOSDÓ SZANITER, CSAPTELEP ÉS SZIFON BELSŐÉPÍTÉSZET SZERINT! Berendezési tárgyak szerelvényeinek felszerelése, sarokszelep szerelés MOFÉM sárgaréz sarokszelep 1/2"-3/8" sárgaréz, krómozott, 10 bar, Kód: 163-0006-00 | 98 | db
9 | K-tétel | WC, AKADÁLYMENTES WC WC CSÉSZE, NYOMÓLAP, ÜLŐKE ÉS AKADÁLYMENTES KIEGÉSZÍTŐK BELSŐÉPÍTÉSZET SZERINT WC szerelőelem-állvány, porszórt felületű szerelőkerettel, fali WC részére, univerzális beépítési lehetőség hagyományos falazásnál vagy szárazépítésnél, 3-6 literes Sigma 12cm-es vízöblítő tartállyal, de nyomólap nélkül, hangszigetelő készlettel, csatlakozó idomokkal, felszerelve, GEBERIT-DUOFIX típusú előlről működtethető vízöblítő tartállyal, 112 cm magas Cikkszám: 111.300.00.5 | 47 | db
10 | K-tétel | ZUHANYZÓ VÍZTAKARÉKOS, HŐFOKKORLÁTOZOS CSAPTELEP, FOLYÓKA ÉS ZUHANYKIEGÉSZÍTŐK BELSŐÉPÍTÉSZET SZERINT! Geberit beépítő alapkészlet CleanLine zuhanyfolyókához 154.150.00.1 | 44 | db
11 | 82-009-17.1-0110162 | MOSOGATÓ CSAPTELEP ÉS KONYHAPULTBA ÉPÍTHETŐ MEDENCE BELSŐÉPÍTÉSZET SZERINT Berendezési tárgyak szerelvényeinek felszerelése, sarokszelep szerelés MOFÉM sárgaréz sarokszelep 1/2"-3/8" sárgaréz, krómozott, 10 bar, Kód: 163-0006-00 | 88 | db
12 | 82-009-31.1.2-0135002 | Vizes berendezési tárgyak bűzelzáróinak felszerelése, falikúthoz-mosogatóhoz DN 50 HL100/50, Konyhai szifon DN50 x 6/4", gömbcsuklóval és visszacsapó szelepes mosógép csatlakozóval | 44 | db
13 | K-tétel | VIZELDE SZANITER, INFRAVEZÉRLÉSŰ ÖBLÍTŐSZELEP, SZIFON BELSŐÉPÍTÉSZET SZERINT Vizelde belsőépítészet szerint | 1 | db
14 | 82-009-17.1-0110162 | VÍZCSATLAKOZÁSOK BÜFÉ KONYHAI BERENDEZÉSEI RÉSZÉRE SZIFON KONYHATECHNOLÓGIA SZERINT Berendezési tárgyak szerelvényeinek felszerelése, sarokszelep szerelés MOFÉM sárgaréz sarokszelep 1/2"-3/8" sárgaréz, krómozott, 10 bar, Kód: 163-0006-00 | 88 | db
15 | 82-009-17.1-0110161 | Berendezési tárgyak szerelvényeinek felszerelése, sarokszelep szerelés MOFÉM sárgaréz sarokszelep 1/2"-1/2" sárgaréz, krómozott, 10 bar, Kód: 163-0002-00 | 11 | db
16 | 82-009-17.2-0130625 | kombinált sarokszelep szerelés MOFÉM mosógéptöltő, 3/4" csatlakozással, Kód: 163-0014-00 | 6 | db
17 | K-tétel | GÉPÉSZETI BERENDEZÉSEK Nyomásfokozó berendezések elhelyezése, tűzivízre, kompakt telep rezgéscsillapítókkal ellátott alapkeretre szerelve, száraztengelyű szivattyúval, egyszivattyús kivitelben, szabályozott fordulatszámmal, gumimebrános légüsttel, nyomástávadóval, komplett berendezés üzemkész állapotban, Grundfos gyártmány Grundfos Hydro Solo E CRE 15-3 HQQE, Szabályozott, több fokozatú, függőleges tengelyű nyomásfokozó szivattyú, visszacsapószeleppel, elzáróval | 1 | db
18 | 82-021-1.3.1.2-0210423 | Fali tűzcsapszekrény elhelyezése, tartozékokkal összeszerelve, oltó vízvezetékhez, falba süllyesztve, előre kialakított falfülkébe, 1" (25 szerelvényekkel) Belsőépítészet által meghatározott, egyedi színben Csolnoki Szerelvénygyártó KSZ-D1a 1000x650x250 mm kombinált tűzcsapszekrény, CE min., l.a. tömlőtartó dobbal, tűo.k.tároló rekesz alul, 30 m töml.,vízb: 4 előre perf. h., falba süllyesztett, Csz.: 01 8832 0990 07 | 7 | db
19 | K-tétel | Palackos kézi tűzoltókészülék tűzcsapszekrényben elhelyezve, porral oltó 6-12 kg töltősúlyig Csolnoki Szerelvénygyártó poroltó 6 kg-os ABC típus, fektetve tárolható kivitel | 7 | db
20 | K-tétel | Nyomásfokozó berendezések elhelyezése, szürkevízre, kompakt telep, rezgéscsillapítókkal ellátott alapkeretre szerelve, egyszivattyús kivitelben, szabályozott fordulatszámmal, gumimebrános légüsttel, nyomástávadóval, komplett berendezés üzemkész állapotban, Grundfos gyártmány GRUNDFOS CMBE 3-30 AVBE, Szabályozott, vízszintes tengelyű nyomásfokozó szivattyú, visszacsapószeleppel, elzáróval, csz.:98374692 | 1 | db
21 | K-tétel | Megszakító tartály, műanyag kivitelben, egyedi csonkozással, GRUNDFOS gyártmány, 1000 liter | 1 | db
22 | 82-002-11.1-0343031 | Vizes szerelvények kiegészítő tartozékainak elhelyezése, nyomásmérő / manométer (nyomásszabályzó szelep, biztonsági szelep, stb. a 82-001 tételcsoportban) Honeywell nyomásmérő/manométer, alsó csatlakozású, 63mm-es , 1/4", külső menetes, 0..10bar, PN25, max40°C, M39M-A10 | 2 | db
23 | 82-005-17.1.1-0123241 | Hőmérő elhelyezése, egyenes hőmérő, kicsi NELKE-WATTS Bimetál hőmérő 1/2", 0-120°C 63 mm átmérővel, 42 mm benyúlással, kerek alukeretes előlappal, T 63/50, 03.01.040 | 2 | db
24 | 82-031-1.1.1.1.5-0557124 | Vízszűrő elhelyezése és bekötése, visszamosható szűrőbetéttel, kézi visszaöblítéssel, kétoldalon menetes csatlakozással, DN 50 BWT Infinity M Combi 2" nagyteljesítményű visszaöblíthető központi védőszűrő 12 m3/h | 1 | db
25 | 82-031-1.1.1.1.2-0557121 | Vízszűrő elhelyezése és bekötése, visszamosható szűrőbetéttel, kézi visszaöblítéssel, kétoldalon menetes csatlakozással, DN 25 BWT Infinity M Combi 1" nagyteljesítményű visszaöblíthető központi védőszűrő 4,5 m3/h | 1 | db
26 | K-tétel | Fűtővízkezelő állomás, fűtési rendszer lágyított vízzel történő feltöltéséhez, beépített vízórával, alkalmas az AQA therm HRC és SRC patronokhoz BWT AQA therm HES | 1 | db
27 | K-tétel | Vízlágyító patron HES modulhoz, lágyvíz előállításához fűtési rendszer fel- és utántöltéséhez BWT AQA therm HRC-L vízlágyító patron, 14 m3 x nk° kapacitás, | 5 | db
28 | K-tétel | Változó nyomású zárt tágulási tartály ivóvizes-, nyomásemelő- és vízmelegítő rendszerekhez a DIN 1988 alapján, High-Flow átmosatóva, 3/4 "flowjet" átmosató elzáró szerelvénnyel, korrózióvédelemmel ellátva, 4,0 bar légoldali előfeszítéssel, zöld színben, felszerelve, rögzítőfüllel, REFLEX gyártmányú, "Refix DD" típusú, 10 bar/50°C vagy ezzel egyenértékű Refix DD 33 jelű, 33 literes, csz.:7380700 | 1 | db
29 | 82-002-2.1.2.1.3.1.5-0010197 | Vízmérők elhelyezése, hitelesítve, kétoldalon külső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva, házi vízmérő, hidegvízre, nedvesenfutó, többsugaras, DN 40 ZENNER MNK DN40 Q3=16 m3/h 300 mm többsugaras nedvesenfutó szárnykerekes hidegvízmérő (30°C), MID R80H vagy R160H hit., vízsz. beép., impulzusadós opcióval, 100381 | 1 | db
30 | 82-002-2.1.2.1.3.1.2-0010193 | Vízmérők elhelyezése, hitelesítve, kétoldalon külső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva, házi vízmérő, hidegvízre, nedvesenfutó, többsugaras, DN 20 ZENNER MNK DN20 Q3=4 m3/h 190 mm többsugaras nedvesenfutó szárnykerekes hidegvízmérő (30°C), MID R80H R40V vagy R160H hit., H és V beép., impulzusadós opcióval, 100380 | 1 | db
31 | 82-001-7.4.9-0722393 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 25 biztonsági szerelvény Flamco Prescor B 1" biztonsági szelep 6 bar Rendelési szám: 29005 | 1 | db
32 | 82-031-19.1.3-0557006 | Elektro-fizikai háztartási vízkőmentesítő berendezés elhelyezése és bekötése, ivó és használati melegvizek kezelésére, kétoldalon menetes csatlakozással, DN 50 BWT AQA Total ENERGY 14000, elektro-fizikai vízkőmentesítő berendezés, integrált elektronikus vezérléssel, fali állványra szerelve, 14 m3/h | 1 | db
33 | K-tétel | Fűtés-, klíma-, hűtéstechnika nedvestengelyű nagyhatásfokú szabályozott szivattyú, menetes vagy karimás kötéssel, egyes szivattyúk, DN 25 HMV keringető szivattyú Grundfos MAGNA3 25-100 N; csz.:97924339; 1x230V PN10, Szabályozott nedvestengelyű keringetőszivattyú, A-energiaosztály, AUTOADAPT funkcióval, menetes csatlakozással | 1 | db
34 | 82-001-13.6-0343282 | Három- vagy négyoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 50 Honeywell termosztatikus keverőszelep, HMV keverés, forrázásvédelem, 2", külső menet + hollander, 45-65°C, max 90°C, (kvs=10), TM3400.966 | 1 | db
35 | 82-001-7.2.1-0110911 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 szelepek, csappantyúk (szabályzó, folytó-elzáró, beavatkozó) MOFÉM csempeszelep kék, 1/2", Kód: 164-0014-00 | 90 | db
36 | 82-001-7.2.1-0110912 | MOFÉM csempeszelep piros, 1/2", Kód: 164-0015-00 | 45 | db
37 | 82-001-7.2.2-0130603 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 gömbcsap, víz- és gázfőcsap MOFÉM AHA Univerzális gömbcsap 1/2" bb. menettel, névleges méret 15 mm, sárgaréz, natúr, 16 bar, Kód: 113-0007-00 | 34 | db
38 | 82-001-7.3.2-0130604 | DN 20 gömbcsap, víz- és gázfőcsap MOFÉM AHA Univerzális gömbcsap 3/4" bb. menettel, névleges méret 20 mm, sárgaréz, natúr, 16 bar, Kód: 113-0018-00 | 8 | db
39 | 82-001-7.4.2-0130605 | DN 25 gömbcsap, víz- és gázfőcsap MOFÉM AHA Univerzális gömbcsap 1" bb. menettel, névleges méret 25 mm, sárgaréz, natúr, 16 bar, Kód: 113-0034-00 | 28 | db
40 | 82-001-7.5.2-0130606 | DN 32 gömbcsap, víz- és gázfőcsap MOFÉM AHA Univerzális gömbcsap 5/4" bb. menettel, vízátbocsátás 330 l/min., névleges méret 32 mm, sárgaréz, natúr, 10 bar, Kód: 113-0051-00 | 3 | db
41 | 82-001-7.7.2-0130608 | DN 50, DN 65 gömbcsap, víz- és gázfőcsap MOFÉM AHA Univerzális gömbcsap 2" bb. menettel, vízátbocsátás 890 l/min., névleges méret 50 mm, sárgaréz, natúr, 10 bar, Kód: 113-0053-00 | 13 | db
42 | 82-001-2.14.2-0131026 | Kétoldalon karimás szerelvény elhelyezése ellenkarimákkal, DN 50 PN 10 - PN 40, gömbcsap MVV-ISG WKC1A gömbcsap szénacélból, karimás, vízre, PN 40 DN 50 | 1 | db
43 | 82-001-7.5.1-0113474 | DN 32 szelepek, csappantyúk (szabályzó, folytó-elzáró, beavatkozó) Danfoss MSV-BD 32 beállító-, mérő- és elzárószelep, beépített mérőcsonkkal, normál sárgaréz, menetes, Kvs=18, DN 32, PN 16, 003Z4004 | 2 | db
44 | 82-001-30.1-0113084 | Helyiség- és visszatérő vízhőmérsékletkorlátozók lokális padlófűtéshez vagy használati melegvízhez, helyiség- és visszatérő vízhőmérsékletkorlátozók, hőcserélő és szivattyú nélkül Danfoss MTCV 15 cirkulációs szelep-A, HMV rendszerekbe, 40-60°C, 1/2", 003Z0515 | 12 | db
45 | 82-001-30.1-0113086 | Helyiség- és visszatérő vízhőmérsékletkorlátozók lokális padlófűtéshez vagy használati melegvízhez, helyiség- és visszatérő vízhőmérsékletkorlátozók, hőcserélő és szivattyú nélkül Danfoss termosztatikus fertőtlenítő modul-B, DN 15/DN 20 szelepekhez, 003Z1021 | 12 | db
46 | K-tétel | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 25 szelepek, csappantyúk (szabályzó, folytó-elzáró, beavatkozó) Rugós visszacsapó szelep, sárgaréz tányérral, rozsdamentes rugóval, BB menetes, bármilyen pozícióba beépíthető, 1" | 1 | db
47 | K-tétel | DN 32 szelepek, csappantyúk (szabályzó, folytó-elzáró, beavatkozó) Rugós visszacsapó szelep, sárgaréz tányérral, rozsdamentes rugóval, BB menetes, bármilyen pozícióba beépíthető, 5/4" | 3 | db
48 | K-tétel | DN 50 szelepek, csappantyúk (szabályzó, folytó-elzáró, beavatkozó) Rugós visszacsapó szelep, sárgaréz tányérral, rozsdamentes rugóval, BB menetes, bármilyen pozícióba beépíthető, 2" | 2 | db
49 | K-tétel | Légbeszívó szelep 1/2˝ | 1 | db
50 | 82-001-7.5.3-0341667 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 32 szennyfogószűrő, gázszűrő, iszap- és levegőleválasztó Honeywell szennyfogó szűrő, víz,olaj,levegő,gőz közegre, 0,18mm dupla szűrő, 5/4", belső menetes, PN16/PN6, max 160°C, (zeta=6,2), FY30-11/4B | 2 | db
51 | 82-001-7.7.3-0341673 | DN 50, DN 65 szennyfogószűrő, gázszűrő, iszap- és levegőleválasztó Honeywell szennyfogó szűrő, víz,olaj,levegő,gőz közegre, 0,18mm dupla szűrő, 2", belső menetes, PN16/PN6, max 160°C, (zeta=5,6), FY30-2B | 1 | db
52 | 82-001-7.2.2-0130114 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 gömbcsap, víz- és gázfőcsap MOFÉM golyós ürítőcsap 1/2" vízátbocsátás 24 l/min. 10 bar, sárgaréz, natúr, Kód: 113-0047-00 | 5 | db
53 | 82-001-6.3.8-0111222 | Egyoldalon menetes szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 20 légtelenítőszelep, kifolyó- és locsolószelep, töltőszelep MOFÉM kerti locsolószelep 3/4" tömlővéggel, sárgaréz, natúr, 10 bar, Kód: 111-0002-00 | 6 | db
54 | K-tétel | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 25 szelepek, csappantyúk (szabályzó, folytó-elzáró, beavatkozó) Ferroelektrika VS-2 mágnesszelep, alaphelyezetben zárt kivitel, NÁ25 | 2 | db
55 | K-tétel | Padló alatti illetve falba süllyeszthető bűzelzáró, padló feletti vagy falba süllyeszthető elhelyezése HL20, Csepegtető tölcsér DN32 víz bűzzárral | 1 | db
56 | 82-009-21.2-0135120 | HL21, Csepegtető tölcsér DN32 víz- és golyós bűzzárral | 1 | db
57 | K-tétel | Padló alatti illetve falba süllyeszthető bűzelzáró, padló feletti vagy falba süllyeszthető elhelyezése HL136.2, Kondenzvíz gyűjtő DN40, átlátszó ellenőrzőcsővel, klímagépekhez | 1 | db
58 | 82-009-21.2-0135119 | Padló alatti illetve falba süllyeszthető bűzelzáró, padló feletti vagy falba süllyeszthető elhelyezése HL138, Klímaszifon falba süllyesztve kondenzvíz és cseppgyűjtéshez DN32 függőleges kimenettel. A kiszáradás esetén is bűzzáró (kettős működésű) bűzzár-kazetta kihúzható, és tisztítható, vagy cserélhető. Bemenete {átmérő} 20 - 32mm-es csővel vagy tömlővel. A beépítőház a végleges beépítési mélységre állítható. Min beépítési mélység 60mm | 1 | db
59 | 82-009-21.1-0135293 | Padló alatti illetve falba süllyeszthető bűzelzáró, padló alatti 1, 2, 3 ágú elhelyezése HL310NPrG, Padlólefolyó DN50/75/110 függőleges elhúzással, szigetelő karimával, kiszáradás-védett "Primus" bűzzárral, 150x150 mm öntöttvas rácstartó kerettel, 137x137 mm öntöttvas ráccsal. Terhelhetőség: 1500kg | 1 | db
60 | 82-009-21.1-0135303 | HL510NPrG, Padlólefolyó DN40/50 vízszintes csatlakozóval, szigetelő karimával, "Primus" kiszáradás-védett vízbűzzárral, 150x150 mm öntöttvas rácstartóval, 137x137 mm öntöttvas ráccsal. Terhelhetőség: 1500kg | 1 | db
61 | 82-009-21.1-0135301 | Padló alatti illetve falba süllyeszthető bűzelzáró, padló alatti 1, 2, 3 ágú elhelyezése HL510NPr, Padlólefolyó DN40/50 vízszintes csatlakozóval, szigetelő karimával, "Primus" kiszáradás-védett vízbűzzárral, 123x123 mm műanyag rácstartóval, 115x115 mm nemesacél ráccsal, a csempézés idejére merevítő védőfedéllel. Terhelhetőség: 300kg | 10 | db
62 | K-tétel | Szellőzőcserép-garnitúra elhelyezése tetőfelületen, csatornaszellőző egység elhelyezése, építészet által meghatározott tetőfedéshez kerámia csatornaszellőző garnitúra, téglavörös | 6 | db
63 | 54-005-6.1-0247542 | PP, PE, KPE nyomócső idom szerelése, földárokban, hegesztett kötésekkel, csőátmérő: 16-50 mm között PIPELIFE PE tokos menetes horganyzott acél összekötő 32mmx1", TPEMGA32X1"H | 1 | db
64 | 54-005-6.2-0247545 | csőátmérő: 63-90 mm között PIPELIFE PE tokos menetes horganyzott acél összekötő 63mmx2", TPEMGA63X2"H | 1 | db
65 | 54-005-6.2-0247508 | PIPELIFE PE acél tokos összekötő 90mmx3", TPEMGA90X3" | 1 | db
66 | K-tétel | Talajnedvesség ellen szigetelt padlószerkezeten történő csőátvezetés kialakítása, az alábbi haszoncső/védőcső átmérők esetén, földszint padlószerkezetben átm. 32/50 mm | 1 | db
67 | K-tétel | átm. 63/110 mm | 1 | db
68 | K-tétel | átm. 90/125 mm | 1 | db
69 | K-tétel | átm. 110/125 mm | 39 | db
70 | K-tétel | Védőcső, PVC csőanyagból átm. 50 KA-PVC | 2 | m
71 | K-tétel | átm. 110 KG-PVC | 2 | m
72 | K-tétel | átm. 125 KG-PVC | 17 | m
73 | K-tétel | átm. 160 KG-PVC | 1 | m
74 | 54-005-5.1-0110166 | CSŐVEZETÉKEK PP, PE, KPE nyomócső szerelése, földárokban, hegesztett kötésekkel, idomok nélkül, csőátmérő: 16-50 mm között PIPELIFE PE100 ivóvíz nyomócső 32x3,0 mm 16bar (C=1,25), PE100V032X3EN200K | 3 | m
75 | 54-005-5.2-0110169 | csőátmérő: 63-90 mm között PIPELIFE PE100 ivóvíz nyomócső 63x5,8 mm 16bar (C=1,25), 100VSDR11063EN100K | 3 | m
76 | 54-005-5.2-0110088 | PIPELIFE PE100 ivóvíz nyomócső 90x8,2 mm 16bar (C=1,25), 100VSDR11090EN100K | 3 | m
77 | 81-001-1.6.1.1.1.1.7-0120023 | Ivóvíz vezeték, Horganyzott cső szerelése, menetes kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos nyomáspróbával, tartószerkezetre, DN 50 méretig, DN 50 Horganyzott acélcső MSZ 120/1 A 37X minőségű 2" menetes | 20 | m
78 | 81-001-1.6.1.1.1.2.2-0120029 | DN 50 felett, DN 80 Horganyzott acélcső MSZ 120/1 A 37X minőségű 3" menetes | 91 | m
79 | K-tétel | Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-RT/Al/PE-RT anyagból, préshüvelyes kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal együtt, szakaszos nyomáspróbával, falhoronyba vagy padlószerkezetbe (horonyvésés külön tételben), DN 12 Uponor MLCP ötrétegű cső, tekercsben, 16x2 mm, Cikkszám: 1013380 | 1003 | m
80 | K-tétel | DN 15 Uponor MLCP ötrétegű cső, tekercsben, 20x2,25 mm, Cikkszám: 1013392 | 1495 | m
81 | K-tétel | DN 20 Uponor MLCP ötrétegű cső, tekercsben, 25x2,5 mm, Cikkszám: 1013400 | 375 | m
82 | K-tétel | DN 25 Uponor MLCP ötrétegű cső, tekercsben, 32x3 mm, Cikkszám: 1013401 | 417 | m
83 | K-tétel | cső elhelyezése csőidomokkal együtt, szakaszos nyomáspróbával, gumibetétes csőbilincsekre, DN 32 Uponor MLCP ötrétegű cső, szálban, 40x4 mm, Cikkszám: 1013446 | 73 | m
84 | K-tétel | DN 40 Uponor MLCP ötrétegű cső, szálban, 50x4,5 mm, Cikkszám: 1013449 | 138 | m
85 | K-tétel | DN 50 Uponor Uni Pipe MLC ötrétegű cső, szálban, 63x6 mm, Cikkszám: 1013451 | 68 | m
86 | 80-001-1.3.2.1.1-0125660 | SZIGETELÉS HIDEGVÍZ VEZETÉKRE Fűtési, HMV, HHV vezetékek szigetelése (ívek, idomok, szerelvények szigetelése és burkolás nélkül), polietilén csőhéjjal csupasz kivitelben, ragasztással illetve hőlégfúvással hegesztve, öntapadó ragasztó szalag lezárással, vagy klipsszel rögzítve, NÁ 114 mm csőátmérőig Armacell Tubolit DG csőhéj, falvastagság: 9 mm, külső csőátmérő 18 mm, R: DG-18/9 | 581 | m
87 | 80-001-1.3.2.1.1-0125662 | Armacell Tubolit DG csőhéj, falvastagság: 9 mm, külső csőátmérő 22 mm, R: DG-22/9 | 768 | m
88 | 80-001-1.3.2.1.1-0125664 | Armacell Tubolit DG csőhéj, falvastagság: 9 mm, külső csőátmérő 28 mm, R: DG-28/9 | 254 | m
89 | 80-001-1.3.2.1.1-0125666 | Armacell Tubolit DG csőhéj, falvastagság: 9 mm, külső csőátmérő 35 mm, R: DG-35/9 | 198 | m
90 | 80-001-1.3.2.1.1-0125668 | Armacell Tubolit DG csőhéj, falvastagság: 9 mm, külső csőátmérő 42 mm, R: DG-42/9 | 23 | m
91 | 80-001-1.3.2.1.1-0125671 | Armacell Tubolit DG csőhéj, falvastagság: 9 mm, külső csőátmérő 54 mm, R: DG-54/9 | 69 | m
92 | 80-001-1.3.2.1.1-0125675 | Armacell Tubolit DG csőhéj, falvastagság: 9 mm, külső csőátmérő 76 mm, R: DG-76/9 | 44 | m
93 | 80-001-1.3.2.1.1-0125623 | SZIGETELÉS MELEGVÍZ VEZETÉKRE Fűtési, HMV, HHV vezetékek szigetelése (ívek, idomok, szerelvények szigetelése és burkolás nélkül), polietilén csőhéjjal csupasz kivitelben, ragasztással illetve hőlégfúvással hegesztve, öntapadó ragasztó szalag lezárással, vagy klipsszel rögzítve, NÁ 114 mm csőátmérőig Armacell Tubolit DG csőhéj, falvastagság: 13 mm, külső csőátmérő 18 mm, R: DG-18/13 | 422 | m
94 | 80-001-1.3.2.1.1-0125624 | Armacell Tubolit DG csőhéj, falvastagság: 13 mm, külső csőátmérő 22 mm, R: DG-22/13 | 727 | m
95 | 80-001-1.3.2.1.1-0125625 | Armacell Tubolit DG csőhéj, falvastagság: 13 mm, külső csőátmérő 28 mm, R: DG-28/13 | 121 | m
96 | 80-001-1.3.2.1.1-0125626 | Armacell Tubolit DG csőhéj, falvastagság: 13 mm, külső csőátmérő 35 mm, R: DG-35/13 | 219 | m
97 | 80-001-1.3.2.1.1-0125631 | Armacell Tubolit DG csőhéj, falvastagság: 13 mm, külső csőátmérő 42 mm, R: DG-42/13 | 50 | m
98 | 80-001-1.3.2.1.1-0125634 | Armacell Tubolit DG csőhéj, falvastagság: 13 mm, külső csőátmérő 54 mm, R: DG-54/13 | 69 | m
99 | 80-001-1.3.2.1.1-0125638 | Armacell Tubolit DG csőhéj, falvastagság: 13 mm, külső csőátmérő 76 mm, R: DG-76/13 | 24 | m
100 | 81-002-2.1.1.2.1-0134608 | PE polietilén lefolyócső szerelése csőtartókkal, szakaszos tömörségi próbával, - 80 °C tartós, 95°C rövid ideig tartó hőmérséklet tűréssel- szabadon, vagy padlócsatornába, tompahegesztéses kötésekkel, csőátmérő DN 100 méret felett, csőidomok nélkül, DN 110 WAVIN QUICKSTREAM PE lefolyócső 110 mm, 5 m-es, BICS511 | 222 | m
101 | 81-002-2.1.1.2.2-0134609 | DN 125 WAVIN QUICKSTREAM PE lefolyócső 125 mm, 5 m-es, BICS512 | 7 | m
102 | 81-002-2.1.1.4.2.1-0134842 | PE polietilén lefolyócső szerelése csőtartókkal, szakaszos tömörségi próbával, - 80 °C tartós, 95°C rövid ideig tartó hőmérséklet tűréssel- szabadon, vagy padlócsatornába, tompahegesztéses kötésekkel, két tompahegesztéssel csatlakozó idom csőátmérő DN 100 méret felett DN 110 WAVIN QUICKSTREAM PE lefolyó könyök 45° 110 mm, BIF11 | 91 | db
103 | 81-002-2.1.1.4.2.2-0134844 | DN 125 WAVIN QUICKSTREAM PE lefolyó könyök 45° 125 mm, BIF12 | 1 | db
104 | 81-002-2.1.1.4.2.2-0134684 | két tompahegesztéssel csatlakozó idom csőátmérő DN 100 méret felett DN 125 WAVIN QUICKSTREAM PE lefolyó szűkítő 125/110 mm, BIS1211 | 3 | db
105 | 81-002-2.1.1.5.2.1-0134898 | három tompahegesztéssel csatlakozó idom csőátmérő DN 100 méret felett DN 110 WAVIN QUICKSTREAM PE lefolyó ágidom 45° 110/110 mm, BIG1111 | 21 | db
106 | 81-002-2.1.1.5.2.2-0134904 | DN 125 WAVIN QUICKSTREAM PE lefolyó ágidom 45° 125/125 mm, BIG1212 | 2 | db
107 | 81-002-3.2.1.1.1-0130981 | PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos tömörségi próbával, szabadon, DN 32 PIPELIFE PVC-U tokos lefolyócső 32x1,8x1000 mm, KAEM032/1M | 5 | m
108 | 81-002-3.2.1.1.2-0131003 | DN 40 PIPELIFE PVC-U tokos lefolyócső 40x1,8x2000 mm, KAEM040/2M | 55 | m
109 | 81-002-3.2.1.1.3-0131004 | DN 50 PIPELIFE PVC-U tokos lefolyócső 50x1,8x2000 mm, KAEM050/2M | 755 | m
110 | 81-002-3.2.1.1.6-0131007 | DN 100 PIPELIFE PVC-U tokos lefolyócső 110x2,2x2000 mm, KAEM110/2M | 342 | m
111 | 81-002-3.1.1.1.2-0131112 | PVC lefolyóvezeték szerelése, ragasztott kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos tömörségi próbával, falhoronyba vagy padlócsatornába (horonyvésés külön tételben), DN 32 PIPELIFE PVC-U sima lefolyócső 32x1,8x2000 mm, KAGL032/2M | 14 | m
112 | 33-062-1.1 | Áttörés vezetékek részére, helyreállítással, 0,1 m2/db méretig, tégla válaszfalban | 67 | db
113 | 33-062-1.2.1 | felmenő téglafalban, 25-38 cm vastagság között | 5 | db
114 | K-tétel | Lyukfúrás vasbetonba, 50-100 mm átmérő között átmérő 100mm méretben | 4 | m
115 | 33-063-3.2.4 | Horonyvésés, téglafalban, 24,01-50,00 cm2 keresztmetszet között, helyreállítással | 420 | m
116 | 81-011-2.1-0372392 | Tűzvédelmi mandzsetták elhelyezése műanyag csövekhez, gipszkarton, beton vagy tégla felületen, 40 - 315 mm átmérő között, födém áttöréseknél (a födém alsó síkjánál) PIPELIFE tűzvédelmi mandzsetta 50, VDTVM050 | 36 | db
117 | 81-011-2.1-0372397 | PIPELIFE tűzvédelmi mandzsetta 110, VDTVM110 | 30 | db
118 | K-tétel | Tűzgátló szerkezeteken történő átvezetések, helyreállítása, 0,10 m2/db méretig, tűzvédelmi tömítőmasszával | 66 | db
119 | K-tétel | Víz,- csatornaszerelési munkák próbái, vízvezetéki lefolyórendszer tömörségi próbája | 1 | klt.
120 | K-tétel | vízvezetéki nyomórendszer nyomáspróbája | 1 | klt.
121 | K-tétel | vezetékrendszer fertőtlenítése | 1 | klt.
122 | K-tétel | Víz,- csatornaszerelési munkák átadás-átvételi eljárásával kapcsolatos költségek átadási dokumentáció készítés | 1 | klt.
123 | K-tétel | átadási eljárás lefolytatása | 1 | klt.
124 | K-tétel | kezelési utasítás készítés | 1 | klt.
125 | K-tétel | kezelésre vonatkozó kioktatás | 1 | klt.
126 | K-tétel | Negatív vízminta, ÁNTSZ engedély beszerzésével | 1 | klt

## FŰTÉS-HŰTÉS
No. | Azonosító | Szöveg | Mennyiség | Egys. | Anyagár | Óradij | xAnyagár | xÓradij
1 | K-tétel | SZEKUNDER OLDALI GÉPÉSZETI MUNKÁK Zárt, hűtőrendszerekhez alkalmazható karimás csatlakozású puffertartály, tároló berendezés elhelyezése és bekötése, külsőleg korróziógátló epoxi alapozó bevonat, belsőleg bevonat nélkül 500-1000 l között zártcellás hőszigeteléssel és burkolattal FLAMCO PS-K-1000, max: 6 bar, 50°C; Rendelési szám: 18262 | 1 | db
2 | K-tétel | Fűtés-, klíma-, hűtéstechnika nedvestengelyű nagyhatásfokú szabályozott szivattyú, menetes vagy karimás kötéssel, egyes szivattyúk, DN 15-25 Grundfos ALPHA3 25-80 130 1x230V, Szabályozott nedvestengelyű keringetőszivattyú, A-energiaosztály, AUTOADAPT funkcióval, menetes, csz.:98890764 | 1 | db
3 | K-tétel | DN 15-25 Grundfos MAGNA3 25-80 1x230V, Szabályozott nedvestengelyű keringetőszivattyú, A-energiaosztály, AUTOADAPT funkcióval, menetes, csz.:97924246 | 1 | db
4 | K-tétel | DN 40 Grundfos MAGNA3 40-120 F 1x230V, Szabályozott nedvestengelyű keringetőszivattyú, A-energiaosztály, AUTOADAPT funkcióval, karimás kivitel, csz.:97924270 | 1 | db
5 | K-tétel | DN 65 Grundfos MAGNA3 65-150 F 1x230V PN10, Szabályozott nedvestengelyű keringetőszivattyú, A-energiaosztály, AUTOADAPT funkcióval, karimás kivitel, csz.:97924299 | 1 | db
6 | K-tétel | Ellenkarima készlet szerelvényekhez, gömbcsapokhoz PN 16 bar "A", "H", "RF" tömítő felülett, DN 40 | 1 | db
7 | K-tétel | Ellenkarima készlet szerelvényekhez, gömbcsapokhoz PN 16 bar "A", "H", "RF" tömítő felülett, DN 65 | 1 | db
8 | 82-001-13.2-0113034 | Három- vagy négyoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 20 Danfoss VRG 3 háromjáratú szelep, karimás, egy- és kétutú szabályzó szelepekhez, DN 20, PN 16, Kvs=6,3, 065Z0116 | 2 | db
9 | 82-001-7.7.1-0321191 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 50, DN 65 szelepek, csappantyúk (szabályzó, folytó-elzáró, beavatkozó) Danfoss AB-QM 50 állítható mennyiségkorlátozó szelep, elektromos motor csatlakozás lehetőséggel, mérőcsonkkal, 003Z0711 | 2 | db
10 | 82-001-14.1-0113006 | Két- és háromjáratú szelepekhez, elektrotermikus és elektromotoros hajtóművek elhelyezése, elektromos bekötés nélkül Danfoss AME 435-24V arányos motor, egy- és kétutú szabályzó szelepekhez, 24 V, 11 sec/mm, 15 mm, 082H0161 | 2 | db
11 | K-tétel | Két- és háromjáratú szelepekhez, elektrotermikus és elektromotoros hajtóművek elhelyezése, elektromos bekötés nélkül Danfoss AME 15 QM szelepmozgató motor, AB-QM szabályozó szelepekhez, 24 V, 11 sec/mm, 15 mm, 082H3075 | 2 | db
12 | 82-001-5.9.7-0113056 | Karima közé építhető szerelvény elhelyezése ellenkarimákkal, DN 100 PN 40-ig pillangószelep Danfoss VFY-WA pillangószelep elektromos meghajtóval, karima közé építhető, AMB-Y 230 V motorral, DN 100, PN 16, Kvs=496, 082G7355 | 4 | db
13 | 82-001-7.2.1-0113436 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 szelepek, csappantyúk (szabályzó, folytó-elzáró, beavatkozó) Danfoss ASV-PV 15 Strang ny.kül.szabályozó szelep, 0,05-0,25 bar, R: 003L7601 | 2 | db
14 | 82-001-7.3.1-0113437 | DN 20 szelepek, csappantyúk (szabályzó, folytó-elzáró, beavatkozó) Danfoss ASV-PV 20 Strang ny.kül.szabályozó szelep, 0,05-0,25 bar, R: 003L7602 | 3 | db
15 | 82-001-7.4.1-0113438 | DN 25 szelepek, csappantyúk (szabályzó, folytó-elzáró, beavatkozó) Danfoss ASV-PV 25 Strang ny.kül.szabályozó szelep, 0,05-0,25 bar, R: 003L7603 | 1 | db
16 | K-tétel | DN 32 szelepek, csappantyúk (szabályzó, folytó-elzáró, beavatkozó) Danfoss ASV-PV 32 Strang ny.kül.szabályozó szelep, 0,2-0,4 bar, R: 003L7614 | 6 | db
17 | K-tétel | DN 40 szelepek, csappantyúk (szabályzó, folytó-elzáró, beavatkozó) Danfoss ASV-PV 40 Strang ny.kül.szabályozó szelep, 0,2-0,4 bar, R: 003L7615 | 3 | db
18 | K-tétel | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 szelepek, csappantyúk (szabályzó, folytó-elzáró, beavatkozó) Danfoss MSV-BD 15 LF beállító-, mérő- és elzárószelep, beépített ürítő- és mérőcsonkkal, menetes, Kvs=2,5, DN 15, PN 16, 003Z4100 | 16 | db
19 | 82-001-7.2.1-0113477 | Danfoss MSV-BD 15 beállító-, mérő- és elzárószelep, beépített ürítő- és mérőcsonkkal, menetes, Kvs=3,0, DN 15, PN 16, 003Z4101 | 20 | db
20 | 82-001-7.3.1-0113478 | DN 20 szelepek, csappantyúk (szabályzó, folytó-elzáró, beavatkozó) Danfoss MSV-BD 20 beállító-, mérő- és elzárószelep, beépített ürítő- és mérőcsonkkal, menetes, Kvs=6,6, DN 20, PN 16, 003Z4102 | 14 | db
21 | 82-001-7.4.1-0113473 | DN 25 szelepek, csappantyúk (szabályzó, folytó-elzáró, beavatkozó) Danfoss MSV-BD 25 beállító-, mérő- és elzárószelep, beépített mérőcsonkkal, normál sárgaréz, menetes, Kvs=9,5, DN 25, PN 16, 003Z4003 | 2 | db
22 | 82-001-7.5.1-0113474 | DN 32 szelepek, csappantyúk (szabályzó, folytó-elzáró, beavatkozó) Danfoss MSV-BD 32 beállító-, mérő- és elzárószelep, beépített mérőcsonkkal, normál sárgaréz, menetes, Kvs=18, DN 32, PN 16, 003Z4004 | 6 | db
23 | 82-001-7.6.1-0113475 | DN 40 szelepek, csappantyúk (szabályzó, folytó-elzáró, beavatkozó) Danfoss MSV-BD 40 beállító-, mérő- és elzárószelep, beépített mérőcsonkkal, normál sárgaréz, menetes, Kvs=26,0, DN 40, PN 16, 003Z4005 | 4 | db
24 | 82-001-2.16.1-0113484 | Kétoldalon karimás szerelvény elhelyezése ellenkarimákkal, DN 65 PN 10 - PN 16, szelepek, csappantyúk (szabályzó, folytó-elzáró, beavatkozó) Danfoss MSV-F2 65 fojtó-, beállító-, elzáró- és beszabályzószelep, karimás, Kvs=74,4, DN 65, PN 16, 003Z1062 | 1 | db
25 | 82-001-2.19.1-0113485 | Kétoldalon karimás szerelvény elhelyezése ellenkarimákkal, DN 80 PN 16 - PN 40, szelepek, csappantyúk (szabályzó, folytó-elzáró, beavatkozó) Danfoss MSV-F2 80 fojtó-, beállító-, elzáró- és beszabályzószelep, karimás, Kvs=111, DN 80, PN 16, 003Z1063 | 2 | db
26 | K-tétel | Klímakonvektorok, mennyezeti, burkolat nélküli, 2 csöves rendszerű, hátsó beszívással, homlokoldali kifúvással, Daikin FWB10BATN6V3 típusú burkolat nélküli, horizontális, álmennyezeti kivitelű fan-coil berendezés, 2 csöves rendszerhez, | 2 | db
27 | K-tétel | Klímakonvektorok, tartozékainak elhelyezése, szelepkészlet DAIKIN egyutú szelepkészlet, FWB kétcsöves fan-coilhoz, E2MC210A6 | 2 | db
28 | 82-011-1.1.1.1.3-0240061 | Készülékek víz- vagy gázoldali bekötése méretre vágható bordáscsővel, peremezhető cső hollandi csatlakozás készítése nélkül, vízoldali bekötés, inox bordáscsővel, DN 20 GEBO Variowater 3/4" inox bordáscső vízre, 4 m-es tekercs, A01-0001-0655 | 2 | m
29 | 82-011-1.1.1.2.3-0240314 | hollandis csatlakozás készítése, DN 20 GEBO 3/4" hollandi + tömítés vízre, A02-0010-0725 | 8 | db
30 | 82-001-7.2.2-0130603 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 gömbcsap, víz- és gázfőcsap MOFÉM AHA Univerzális gömbcsap 1/2" bb. menettel, névleges méret 15 mm, sárgaréz, natúr, 16 bar, Kód: 113-0007-00 | 22 | db
31 | 82-001-7.3.2-0130604 | DN 20 gömbcsap, víz- és gázfőcsap MOFÉM AHA Univerzális gömbcsap 3/4" bb. menettel, névleges méret 20 mm, sárgaréz, natúr, 16 bar, Kód: 113-0018-00 | 13 | db
32 | 82-001-7.4.2-0130605 | DN 25 gömbcsap, víz- és gázfőcsap MOFÉM AHA Univerzális gömbcsap 1" bb. menettel, névleges méret 25 mm, sárgaréz, natúr, 16 bar, Kód: 113-0034-00 | 36 | db
33 | 82-001-7.6.2-0130607 | DN 40 gömbcsap, víz- és gázfőcsap MOFÉM AHA Univerzális gömbcsap 6/4" bb. menettel, vízátbocsátás 590 l/min., névleges méret 40 mm, sárgaréz, natúr, 10 bar, Kód: 113-0052-00 | 6 | db
34 | 82-001-7.7.2-0130608 | DN 50, DN 65 gömbcsap, víz- és gázfőcsap MOFÉM AHA Univerzális gömbcsap 2" bb. menettel, vízátbocsátás 890 l/min., névleges méret 50 mm, sárgaréz, natúr, 10 bar, Kód: 113-0053-00 | 4 | db
35 | 82-001-5.7.7-0113069 | Karima közé építhető szerelvény elhelyezése ellenkarimákkal, DN 65 PN 40-ig pillangószelep Danfoss VFY-WH pillangószelep kézi működtetéssel (forgatókar), karima közé építhető, 4 csavar átvezetés, DN 65, PN 16, Kvs=174, 065B7353 | 4 | db
36 | 82-001-5.8.7-0113070 | DN 80 PN 40-ig pillangószelep Danfoss VFY-WH pillangószelep kézi működtetéssel (forgatókar), karima közé építhető, 4 csavar átvezetés, DN 80, PN 16, Kvs=275, 065B7354 | 7 | db
37 | 82-001-5.9.7-0113071 | DN 100 PN 40-ig pillangószelep Danfoss VFY-WH pillangószelep kézi működtetéssel (forgatókar), karima közé építhető, 4 csavar átvezetés, DN 100, PN 16, Kvs=496, 065B7355 | 2 | db
38 | 82-001-5.5.3-0140505 | DN 40 PN 40-ig szelepek, csappantyúk (szabályzó, beavatkozó) MVV-ISG RETURNVENT visszacsapószelep, bronzházzal, vízre, PN 6-16 DN 40 | 1 | db
39 | 82-001-5.6.3-0140506 | DN 50 PN 40-ig szelepek, csappantyúk (szabályzó, beavatkozó) MVV-ISG RETURNVENT visszacsapószelep, bronzházzal, vízre, PN 6-16 DN 50 | 1 | db
40 | 82-001-5.8.3-0140508 | DN 80 PN 40-ig szelepek, csappantyúk (szabályzó, beavatkozó) MVV-ISG RETURNVENT visszacsapószelep, bronzházzal, vízre, PN 6-16 DN 80 | 1 | db
41 | 82-001-5.9.3-0140509 | DN 100 PN 40-ig szelepek, csappantyúk (szabályzó, beavatkozó) MVV-ISG RETURNVENT visszacsapószelep, bronzházzal, vízre, PN 6-16 DN 100 | 1 | db
42 | 82-001-7.3.8-0722333 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 20 biztonsági szerelvény Flamco Prescor 3/4" x 3/4" membrános biztonsági szelep max. 140°C, 3 bar Rendelési szám: 27025 | 1 | db
43 | 82-001-7.4.9-0722334 | DN 25 biztonsági szerelvény Flamco Prescor 1" x 5/4" membrános biztonsági szelep max. 140°C, 3 bar Rendelési szám: 27045 | 1 | db
44 | 82-001-7.2.2-0130525 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 gömbcsap, víz- és gázfőcsap MOFÉM kazántöltőcsap 1/2" névleges méret 15 mm, sárgaréz, natúr, 16 bar, Kód: 113-0010-00 | 17 | db
45 | 82-005-16.2-0120122 | Manométer elhelyezése, lemezházas Manométer lemezházas, M 20 x 1,5 menettel 1,6 % pontossággal PM 1012 típus, átmérő 100 mm Méréshatár: 0-4.0 bar | 4 | db
46 | 82-005-17.2.1-0213706 | Hőmérő elhelyezése, könyök hőmérő, kicsi Védőszerelvényes ipari hőmérő, MSZ 11210/2-72 kis könyök hőmérő 0 C-tól 100 C 63 mm benyúlással | 11 | db
47 | 82-004-9.2-0460503 | 133x4,0 mm - 350 mm Légedény acélcsőből F-53 típus, 133 DN | 8 | db
48 | K-tétel | Egyoldalon menetes szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 légtelenítőszelep, Spirotop 1/2 AB050 automata légtelenítő max. 110°C , 10 bar | 10 | db
49 | K-tétel | Kétoldalon karimás szerelvény elhelyezése ellenkarimákkal, DN 100 PN 10, Üzemi hőmérséklet: max. 110 °C kombinált iszap- és levegőleválasztó Spirocombi karimás kombinált leválasztó, BC80F NÁ80 | 1 | db
50 | K-tétel | Zárt tágulási tartály elhelyezése és bekötése, fűtési és hűtési rendszerekben, membrános, 18-250 liter között Reflex NG 80, 80 literes, membrános tágulási tartály, 6 bar, 120°C, Rendelési szám: 8001211 | 1 | db
51 | K-tétel | Reflex N 250, 250 literes, membrános tágulási tartály, 6 bar, 120°C, Rendelési szám: 8214300 | 1 | db
52 | K-tétel | SINUS kompakt osztó 180/110 típus, max. 17,2m3/h csonktávolság 300mm, egyedi csonkozással, álló konzollal, gyári szigeteléssel, alu burkolattal, kompletten felszerelve 6 csonkos kivitel (1 betáp kör és 2 fűtési kör) rendelési szám: 9-33-106, hőszigetelés: 24-9-33-106, 2 db tartókonzol: 5-60-131 | 1 | db
53 | K-tétel | SINUS kompakt osztó 280/180 típus, max. 53,8m3/h csonktávolság 350mm, egyedi csonkozással, álló konzollal, gyári szigeteléssel, alu burkolattal, kompletten felszerelve 6 csonkos kivitel (1 betáp kör és 2 hűtési kör) rendelési szám: 9-40-106, hőszigetelés: 24-9-40-106, 2 db tartókonzol: 5-60-201 | 1 | db
54 | 82-012-3.3.2.6-0426098 | Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, 3 soros, 1600 mm felett, 900 mm D-ÉG Dunaferr LUX-UNI univerzális hat csatl.lapradiátor DKEK (33 típus), 3-soros 3 konvektorlemezes, burkolattal, 900x1800 mm, fűtőteljesítmény: 5566 W | 1 | db
55 | 82-001-19.1-0113271 | Kézikerék felszerelése radiátorszelepre, KLAPP + inbusz kulcsos csatlakozóval rögzítve Danfoss kézikerék termosztatikus szeleptesthez, 013G5002 | 1 | db
56 | K-tétel | Fűtőtest szerelvény elhelyezése külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 termosztatikus szelep, termosztatikus szelep szett Danfoss beépíthető termosztatikus szeleptest, előbeállítással, fűtőtest csatlakozó menetméret G 1/2" ISO 228, légtelenítővel és két zárócsavarral, kupakkal, 013G7180, RA-N 1/2" | 1 | db
57 | 82-001-29.1-0113584 | Csatlakozó szerelvények felszerelése, 1/2" belső menetes (beépített szelepkészlettel szerelt hőleadókhoz) Danfoss RLV-KS zárópajzsos szelep elzárási funkcióval, beépített szelepes radiátorokhoz, fal felőli csatl., b.m. 1/2", 003L0222 | 1 | db
58 | 81-004-1.3.2.3.1.2-0331984 | Fűtési vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-RT/Alu/PE-RT anyagból, menetes-csavarzatos kötéssel, egy csavarzattal csatlakozó idomok, DN 15 Uponor csatlakozó csavarzat, 20-1/2" bm, nikkelezett rézötvözet, Cikkszám: 1058088 | 2 | db
59 | 81-005-1.5.2.4.1.1-0992592 | Padlófűtés, Ötrétegű cső szerelése, PE-RT/Al/PE-RT, PE-RT/EVOH/PE-RT anyagú, osztó-gyűjtő egység komplett, tartókonzolra szerelve, végelemmel, légtelenítővel, töltőürítővel, körönként tartóval, szeleppel, csatlakozó csavarzat nélkül, 6 körig Uponor Vario Plus osztó-gyűjtő áramlásmérővel, 3 körös - 162 mm, Cikkszám: 1030583 | 23 | db
60 | 81-005-1.5.2.4.1.1-0333341 | Uponor Vario Plus osztó-gyűjtő áramlásmérővel, 4 körös - 212 mm, Cikkszám: 1030584 | 20 | db
61 | 81-005-1.5.2.4.1.1-0333342 | Uponor Vario Plus osztó-gyűjtő áramlásmérővel, 6 körös - 300 mm, Cikkszám: 1030585 | 2 | db
62 | 81-005-1.5.2.4.1.1-0333340 | Uponor Vario Plus osztó-gyűjtő körkiegészítő áramlásmérővel, 1 körös - 50 mm, Cikkszám: 1042471 | 13 | db
63 | 81-005-1.5.2.6.3-0333343 | kiegészítő elemek elhelyezése, osztó - gyűjtő tartozékok és szerelvények elhelyezése, menetes kötéssel csatlakoztatva Uponor Vario Plus osztó-gyűjtő tartó, hőmérővel, légtelenítővel, töltő-ürítővel,by-pass elemmel, Cikkszám: 1009209 | 48 | db
64 | 81-005-1.5.2.6.3-0333345 | kiegészítő elemek elhelyezése, osztó - gyűjtő tartozékok és szerelvények elhelyezése, menetes kötéssel csatlakoztatva Uponor Vario Plus osztó-gyűjtő tömlővéges csatlakozó, töltésre és ürítésre, Cikkszám: 1009214 | 48 | db
65 | 81-005-1.5.2.6.3-0333347 | Uponor automata légtelenítő 3/8", Vario Plus osztó-gyűjtőre, Cikkszám: 1038166 | 48 | db
66 | 81-005-1.5.2.6.3-0333355 | Uponor Vario eurokónuszos csavarzat, 20x3/4"bm, sárgaréz, Cikkszám: 1057370 | 357 | db
67 | 81-005-1.5.2.6.4-0333361 | kiegészítő elemek elhelyezése, falba süllyeszthető vagy falsík elé építhető horganyzott acéllemez szekrények, kőműves munka nélkül Uponor Vario osztószekrény, falba építhető 820-910x555mm, Cikkszám: 1046991 | 22 | db
68 | 81-005-1.5.2.6.4-0333362 | Uponor Vario osztószekrény, falba építhető 820-910x710mm, Cikkszám: 1046992 | 17 | db
69 | 81-005-1.5.2.6.4-0333365 | Uponor Vario osztószekrény, falon kívüli 820x555mm, Cikkszám: 1046996 | 4 | db
70 | 81-005-1.5.2.6.4-0333366 | Uponor Vario osztószekrény, falon kívüli 820x710mm, Cikkszám: 1046997 | 5 | db
71 | 81-005-1.2.6.2-0332659 | Felületfűtés tartozék, Térhálósított polietilén cső (PE-Xa) szerelése, kiegészítő elemek elhelyezése, padlófűtés szabályozás Uponor Vario Plus állásszabályzó, 230 V, M30x1,5 mm, H: 57 mm, műanyag osztóra, Cikkszám: 1005605 | 177 | db
72 | K-tétel | Falfűtés/-hűtés, térhálósított polietilén cső (PE-Xa) szerelése, szorítógyűrűs kötésekkel, 9,9x1,1 mm-es fűtőcsőből, nedves fektetéssel, csőrögzítő sínbe pattintva, hőszigetelés és vakolás nélkül, osztás: 8 cm Uponor Minitec Comfort csővezeték 9,9x1,1 mm, 480m-es tekercsben, PN6, Cikkszám: 1063381 | 254 | m2
73 | K-tétel | Falfűtés/-hűtés, térhálósított polietilén cső (PE-Xa) szerelése, szorítógyűrűs kötésekkel, 9,9x1,1 mm-es fűtőcsőből, nedves fektetéssel, csőrögzítő sínbe pattintva, hőszigetelés és vakolás nélkül, osztás: 140 cm Uponor Minitec Comfort csővezeték 9,9x1,1 mm, 480m-es tekercsben, PN6, Cikkszám: 1063381 | 155 | m2
74 | K-tétel | Mennyezetfűtés/-hűtés, térhálósított polietilén cső (PE-Xa) szerelése, szorítógyűrűs kötésekkel, 9,9x1,1 mm-es fűtőcsőből, nedves fektetéssel, csőrögzítő sínbe pattintva, hőszigetelés és vakolás nélkül, osztás: 8 cm Uponor Minitec Comfort csővezeték 9,9x1,1 mm, 480m-es tekercsben, PN6, Cikkszám: 1063381 | 995 | m2
75 | 81-005-12.2.2.1.1.1-0333371 | osztás: 0,10 m Uponor Minitec Comfort csővezeték 9,9x1,1 mm, 120m-es tekercsben, PN6, Cikkszám: 1063288 | 34 | m2
76 | K-tétel | osztás: 0,14 m Uponor Minitec Comfort csővezeték 9,9x1,1 mm, 120m-es tekercsben, PN6, Cikkszám: 1063288 | 38 | m2
77 | 81-005-11.2.2.1.2.1-0333433 | Falfűtés/-hűtés, térhálósított polietilén cső (PE-Xa) szerelése, szorítógyűrűs kötésekkel, 9,9x1,1 mm-es fűtőcsőből, száraz fektetéssel, hőszigetelés és tartószerkezet nélkül, osztás: 0,075 m Uponor Renovis Panel 2000x625mm, gipszkartonos rendszer 9,9x1,1mm csővel felújításhoz, 15-55°C, Cikkszám: 1061171 | 2.5 | m2
78 | 81-005-12.2.2.6.2.1-0333380 | csőidomok elhelyezése, két szorítógyűrűvel csatlakozó idomok, DN 15-ig Uponor Q&E szűkítő idom, 20-9,9 mm, PN6, Cikkszám: 1020518 | 184 | db
79 | 81-005-12.2.2.6.3.1-0333381 | három szorítógyűrűvel csatlakozó idomok, DN 15-ig Uponor Q&E szűkített T-idom, 20-9,9-20 mm, PN6, Cikkszám: 1020524 | 637 | db
80 | 81-001-1.1.2.2.2.2-0331649 | Térhálósított polietilén cső (PE-Xa) szerelése, PEX szorítógyűrűs kötésekkel, csőidomok elhelyezése, két szorítógyűrűvel csatlakozó idomok, DN 15-ig Uponor Q&E PPSU műanyag könyök idom, 20x20 mm, Cikkszám: 1008680 | 81 | db
81 | 81-004-1.1.2.1.2.2-0331315 | Térhálósított polietilén cső (PE-Xa) szerelése, PEX szorítógyűrűs kötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, falhoronyba vagy padlószerkezetbe, védőcsővel vagy szigeteléssel ellátva (elágazásos rendszer), (horonyvésés külön tételben), DN 15-ig Uponor Comfort PE-Xa fűtési cső, 20x2,0 mm, tekercsben, PN6, Cikkszám: 1022518 | 1963 | m
82 | 81-005-1.2.1.1.2-0333401 | Padlófűtés, Térhálósított polietilén cső (PE-Xa) szerelése, 9,9x1,1; 14x2,0; 16x2,0; 17x2,0 mm-es fűtőcsőből, acélhálóra szerelve, 30 mm vtg. raszterhálós hő- és lépéshangszigetelő lemezzel, szakaszos nyomáspróbával, osztás: 0,15 m Uponor Comfort PLUS PE-Xa fűtési cső, 17x2,0 mm, 120 m-es tekercsben, PN6, Cikkszám: 1034535 | 2 | m2
83 | 81-005-1.2.1.1.3-0333401 | osztás: 0,20 m Uponor Comfort PLUS PE-Xa fűtési cső, 17x2,0 mm, 120 m-es tekercsben, PN6, Cikkszám: 1034535 | 14 | m2
84 | 81-005-1.2.1.1.4-0333402 | osztás: 0,30 m Uponor Comfort PLUS PE-Xa fűtési cső, 17x2,0 mm, 240 m-es tekercsben, PN6, Cikkszám: 1009226 | 273 | m2
85 | 81-005-1.2.2.1.2-0331690 | 20x2,0 mm-es fűtőcsőből, acélhálóra szerelve, 30 mm vtg. raszterhálóshő- és lépéshangszigetelő lemezzel,szakaszos nyomáspróbával, osztás: 0,15 m Uponor Comfort PLUS PE-Xa fűtési cső, 20x2,0 mm, 240 m-es tekercsben, PN6, Cikkszám: 1009230 | 117 | m2
86 | 81-005-1.2.2.1.4-0331690 | osztás: 0,30 m Uponor Comfort PLUS PE-Xa fűtési cső, 20x2,0 mm, 240 m-es tekercsben, PN6, Cikkszám: 1009230 | 389 | m2
87 | K-tétel | Fűtési vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-RT/Alu/PE-RT anyagból, préshüvelyes kötésekkel, cső elhelyezése csőidomok együtt, szakaszos nyomáspróbával, falhoronyba vagy padlószerkezetbe, (horonyvésés külön tételben) DN 20 Uponor MLCP ötrétegű cső, tekercsben, 25x2,5 mm, Cikkszám: 1013398 | 175 | m
88 | K-tétel | DN 25 Uponor MLCP ötrétegű cső, tekercsben, 32x3 mm, Cikkszám: 1013401 | 354 | m
89 | K-tétel | préshüvelyes kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal együtt, szakaszos nyomáspróbával, hőszigetelt betétes csőbilincsekkel szabadon szerelve, DN 32 Uponor MLCP ötrétegű cső, szálban, 40x4 mm, Cikkszám: 1013446 | 216 | m
90 | K-tétel | DN 40 Uponor MLCP ötrétegű cső, szálban, 50x4,5 mm, Cikkszám: 1013449 | 179 | m
91 | K-tétel | DN 50 Uponor MLCP ötrétegű cső, szálban, 63x6 mm, Cikkszám: 1013451 | 53 | m
92 | K-tétel | Fűtési vezeték, Kívül Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal és csőtartókkal együtt, szakaszos nyomáspróbával, szabadon, horonyba vagy padlócsatornába, DN 12 - DN 50, DN 15 Viega Prestabo cső, ötvözetlen szénacél, 6 m-es szálban, 18 x 1,2, Csz.: 559 458 | 92 | m
93 | K-tétel | DN 20 Viega Prestabo cső, ötvözetlen szénacél, 6 m-es szálban, 22 x 1,5 Cikkszám: 559 465 | 2 | m
94 | K-tétel | DN 25 Viega Prestabo cső, ötvözetlen szénacél, 6 m-es szálban, 28 x 1,5, Csz.: 559 472 | 12 | m
95 | K-tétel | DN 40 Viega Prestabo cső, ötvözetlen szénacél, 6 m-es szálban, 42 x 1,5, Csz.: 559 489 | 78 | m
96 | K-tétel | DN 50 Viega Prestabo cső, ötvözetlen szénacél, 6 m-es szálban, 54 x 1,5, Csz.: 559 502 | 110 | m
97 | K-tétel | DN 65 - DN 100, DN 65 - DN 70 Viega Prestabo XL cső, ötvözetlen szénacél, 6 m-es szálban, 64,0 x 2,0, Csz.: 598 327 | 83 | m
98 | K-tétel | Viega Prestabo XL cső, ötvözetlen szénacél, 6 m-es szálban, 76,1 x 2,0, Csz.: 598 334 | 39 | m
99 | K-tétel | DN 80 Viega Prestabo XL cső, ötvözetlen szénacél, 6 m-es szálban, 88,9 x 2,0, Csz.: 598 341 | 41 | m
100 | K-tétel | DN 100 Viega Prestabo XL cső, ötvözetlen szénacél, 6 m-es szálban, 108,0 x 2,0, Csz.: 598 358 | 60 | m
101 | 80-001-1.4.1.1.1-0125007 | Fűtési, HMV, HHV vezetékek szigetelése (ívek, idomok, szerelvények szigetelése és burkolás nélkül), szintetikus gumi alapú kaucsuk csőhéjjal csupasz kivitelben, ragasztással, öntapadó ragasztó szalag lezárással, NÁ 108 mm csőátmérőig Armacell AF/Armaflex csőhéj AF1, falvastagság: 8,5 mm, külső csőátmérő 22 mm, R: AF-1-022 | 1965 | m
102 | 80-001-1.4.1.1.1-0125069 | Armacell AF/Armaflex csőhéj AF3, falvastagság: 15,5 mm, külső csőátmérő 28 mm, R: AF-3-028 | 187 | m
103 | 80-001-1.4.1.1.1-0125109 | Armacell AF/Armaflex csőhéj AF4, falvastagság: 19,5 mm, külső csőátmérő 35 mm, R: AF-4-035 | 354 | m
104 | 80-001-1.4.1.1.1-0125110 | Armacell AF/Armaflex csőhéj AF4, falvastagság: 20,5 mm, külső csőátmérő 42 mm, R: AF-4-042 | 294 | m
105 | 80-001-1.4.1.1.1-0125113 | Armacell AF/Armaflex csőhéj AF4, falvastagság: 21,0 mm, külső csőátmérő 54 mm, R: AF-4-054 | 289 | m
106 | 80-001-1.4.1.1.1-0125116 | Armacell AF/Armaflex csőhéj AF4, falvastagság: 21,5 mm, külső csőátmérő 64 mm, R: AF-4-064 | 136 | m
107 | 80-001-1.4.1.1.1-0125118 | Armacell AF/Armaflex csőhéj AF4, falvastagság: 22,0 mm, külső csőátmérő 76 mm, R: AF-4-076 | 39 | m
108 | 80-001-1.4.1.1.1-0125120 | Armacell AF/Armaflex csőhéj AF4, falvastagság: 22,5 mm, külső csőátmérő 89 mm, R: AF-4-089 | 41 | m
109 | 80-001-1.4.1.1.1-0125122 | Armacell AF/Armaflex csőhéj AF4, falvastagság: 23,0 mm, külső csőátmérő 108 mm, R: AF-4-108 | 60 | m
110 | 43-006-2.1.1-0130105 | Osztó-gyűjtő fémlemez burkolása Négyszög keresztmetszetű vezetékek burkolása, egyenes vezetéken, 0,06 m2 külső keresztmetszeti területig Hidegen hengerelt alumínium lemez, 0,50 mm Al 99,5 félkemény | 6 | m
111 | 82-016-6.1.1-0461108 | Felirati táblák elhelyezése zománcozott egysoros 80x40-100x150 mm Zománc feliratos fémtábla, 1 soros 12x 5 cm | 20 | db
112 | K-tétel | Fűtési rendszer feltöltése, sótalanítóval kezelt vízzel | 1 | klt.
113 | 82-016-12.5 | Kazánház, illetve hőközpont beszabályozása, beüzemelése 139.561-279.120 W teljesítmény között | 1 | db
114 | K-tétel | A komplett fűtési rendszer hidraulikai beszabályozása, statikus beszabályozó szelepek beállítása. | 1 | klt.
115 | K-tétel | Fűtésszerelési munkák próbái, fűtési vezetékrendszer nyomáspróbája | 1 | klt.
116 | K-tétel | Fűtésszerelési munkák próbái, 72 órás próbaüzem épületfelügyeletről működtetve és regisztrálva, beszabályozás | 1 | db
117 | K-tétel | Fűtési hőközpont beüzemelése | 1 | db
118 | K-tétel | Fűtésszerelési munkák átadás-átvételi eljárásával kapcsolatos költségek, átadási dokumentáció készítés | 1 | klt.
119 | K-tétel | átadási eljárás lefolytatása | 1 | klt.
120 | K-tétel | kezelési utasítás készítése | 1 | klt.
121 | K-tétel | kezelésre vonatkozó kioktatás | 1 | klt.
122 | 33-062-1.2.1-1110002 | Áttörés vezetékek részére, helyreállítással, 0,1 m2/db méretig, felmenő téglafalban, 25-38 cm vastagság között Kisméretű tömör tégla 250x120x65 mm I.o. Hf5-mc, falazó, cementes mészhabarcs | 6 | db
123 | 33-063-2.1.3 | Födémáttörés 30x30 cm méretig, 30 cm födémvastagságig, vasbetonlemez födémben | 7 | db
124 | K-tétel | Tűzgátló szerkezeteken történő átvezetések, helyreállítása, 0,10 m2/db méretig, tűzvédelmi tömítőmasszával | 13 | db

## LÉGTECHNIKA
No. | Azonosító | Szöveg | Mennyiség | Egys. | Anyagár | Óradíj | xAnyagár | xÓradij
1 | K-tétel | GÉPÉSZETI MUNKÁK Beltéri felsőcsonkos légkezelő, forgódobos hővisszanyerővel, EC motoros ventilátorokkal, gyári alapkerettel, rezgéscsillapító Mafund lemezre szerelve, Airvent AltiPlex gyártmány, a mellékelt adatlapokon részletezett műszaki tartalommal, komplett automatikával Airvent Altiplex 72T beltéri légkezelő | 1 | ber.
2 | K-tétel | Egycsöves radiális ventilátor egység, visszacsapó csappantyúval, szűrővel, (külön tételben kiírt süllyesztett kivitelű ventillátorházzal), felszerelve, IPX5 védettséggel, AIRVENT LF/M típusú LF/M- 100 100 m3/h | 2 | db
3 | K-tétel | Süllyesztett kivitelű ventilátorház bépítése AIRVENT LF/M típusú LF/M-UP normál, oldalsó csonkkal | 2 | db
4 | K-tétel | Tartozékok és bővítőmodulok egycsöves ventilátor egységekhez, AIRVENT LF/M típusú LF/M C-NR késl.utánfutó időrelé | 2 | db
5 | K-tétel | LF/M C-IV intervallumkapcsoló | 1 | db
6 | K-tétel | Radiális ventilátor hangcsillapított házba építve, direkt hajtással, kör keresztmetszetű csatlakozó csonkokkal, levehető kezelőajtóval és kibillenthető ventilátor-járókerék egységgel (a ventilátor és a burkolat horganyzott acéllemezből), felszerelve, AIRVENT IRE típusú, 1 fázisú (230 V 50 Hz) külső forgórészes motorral IRE-160 C1 AC ventilátor | 1 | db
7 | K-tétel | Fokozat nélküli tirisztoros fordulatszám szabályozó 1 fázisú ventilátorhoz, falon kívüli szerelésre, minimum fordulat beállítással, felszerelve, AIRVENT VRS típusú, VRS- 1,0 U | 1 | db
8 | K-tétel | Kulisszás hangcsillapító négyszög keresztmetszettel, horganyzott acéllemez házban, üvegfátyollal kasírozott üveggyapotból készített kulisszákkal, AIRVENT RB 210 típusú, résszélesség 100 mm, kulisszavastagság 200 mm, L= 1170 mm B= 900 mm H= 600 mm | 1 | db
9 | K-tétel | Kulisszás hangcsillapító négyszög keresztmetszettel, horganyzott acéllemez házban, üvegfátyollal kasírozott üveggyapotból készített kulisszákkal, AIRVENT RB 210 típusú, résszélesség 100 mm, kulisszavastagság 200 mm, L= 1420 mm B= 1200 mm H= 600 mm | 2 | db
10 | K-tétel | Kulisszás hangcsillapító könyök négyszög keresztmetszettel, horganyzott acéllemez házban, horizontálisan szerelt üvegfátyollal kasírozott üveggyapotból készített kulisszákkal, AIRVENT RBV-H 210 típusú, résszélesség 100 mm, kulisszavastagság 200 mm, B= 600mm H= 900mm Y=150mm Z=150mm | 1 | db
11 | K-tétel | Egyenes hangcsillapító kör keresztmetszetű légcsatorna hálózatba építhető kivitelben, horganyzott acéllemezből készült belső perforált lemezzel, horganyzott acél spirálkorcolt csőből készült köpennyel, idomtűréses csatlakozó csonkokkal, felszerelve, AIRVENT CD50 típusú, 50 mm vtg. üveggyapot szigeteléssel CD50- 200- 900 | 2 | db
12 | 57-015-6.1.1.2-0349960 | Szabályzó szerkezet elhelyezése, be- és kifúvó elemekhez, kör keresztmetszetű, kézi, NA 63- 355 mm között Írisz légmennyiség szabályozó KBI- 200 | 30 | db
13 | K-tétel | Fixlamellás 4 irányba vető mennyezeti szellőzőrács, fehérre festett acéllemezből (segédeszköz használata nélkül kiemelhető központi front résszel), felszerelve, AIRVENT ALN típusú, ALN- 600 anemosztát frontlap | 3 | db
14 | K-tétel | Airvent fali rács extrudált alumínium kerettel és profilokkal, porfestett felülettel, terelést adó lamellákkal, rejtett, rugóklipszes rögzítéssel, szabályozó elemmel AGR-H1-H 200x100+R+S RAL9003 fehér szellőzőrács, vagy belsőépítészet által meghatározott színben | 30 | db
15 | K-tétel | Kétsoros, aprólamellás anemosztát festett acéllemezből készült kerettel, festett extrudált alumínium lamellákkal, felszerelve, rugóklipszes rögzítéssel, fehérre festve AIRVENT DH...E típusú, rejtett, rúgóklipszes rögzítéssel DH-RU-1400-200 szellőzőrács RAL9003, vagy belsőépítészet által meghatározott színben | 2 | db
16 | K-tétel | Négyzetbetétes, fixlamellás rács festett acéllemezből készült kerettel, festett alumínium rácsbetéttel, felszerelve, AIRVENT E5... E típusú, rejtett, rúgóklipszes rögzítéssel szabályozó elemmel E5-RU-S-400-100 RAL9003 | 1 | db
17 | K-tétel | Kerek mennyezeti befúvó elem, préselt acéllemezből, RAL 9003 fehér színre porfestve, galvanizalt acellemezbol keszült bajonettzáras szerelőrámával, Airvent gyártmány TSO-125-R.B. | 15
18 | K-tétel | Elszívó légszelep festett acéllemezből, központi menetes orsón mozgatható teljesen zárt szeleptányérral, ellenanyával, rúgóacélból készült rögzítőkörmökkel, felszerelve, AIRVENT KV típusú, KV- 100 | 1 | db
19 | K-tétel | KV- 125 | 46 | db
20 | 83-002-2.5.1.1-0114505 | Kör keresztmetszetű mennyezeti befúvók vagy elszívók felszerelése légcsatornára, ill. csatlakozó dobozra, NÁ 350 mm-ig AIRVENT TSK befúvó elem, sík tárcsával, acéllemezből, RAL 9010 festve, NÁ 200 mm | 44 | db
21 | 83-002-2.6.1-0114732 | mennyezeti befúvók kiegészítő elemeinek felszerelése, NÁ 350 mm-ig AIRVENT TK befúvó doboz szűk álmennyezethez, TSK, TNC, TSP, PET, PEF, RA elemekhez, hangszig.burkolattal, pillangószeleppel, NÁ 160 mm | 43 | db
22 | K-tétel | Esővédő fix zsalu horganyzott acéllemezből, horganyzott acéllemezből készült kerettel, 10x10 mm-es dróthálóval, felszerelve, AIRVENT YL típusú, YL-900-1200-FR esővédő fix zsalu, befalazó rámával | 2 | db
23 | K-tétel | Négyszög keresztmetszetű szellőző sapka elhasznált levegő kifúvására. Tető feletti elhelyezésre. Rovarvédő hálóval. Standard kivitelben Z275 horganyzott acélból. Lindab HRR-4 kifúvófej, horganyzott acélból | 15 | db
24 | K-tétel | Tetőátvezető csatlakozás négyszög keresztmetszetű kifúvófejhez. Standard kivitelben Z275 horganyzott acélból. Kondenzáció elleni hőszigeteléssel. Lindab TGR-4-3-1-1 tetőátvezetés, horganyzott acélból | 15 | db
25 | K-tétel | Kör keresztmetszetű, 90 percig hőálló tűzcsappantyú, horganyzott acélból, azbesztmentes zárólappal, Lindab gyártmány, 230V-os rugóvisszatérítésű mozgató motorral, végálláskapcsolókkal, WH25-125-DSB (BLF230) | 61 | db
26 | K-tétel | WH25-200-DSB (BLF230) | 1 | db
27 | K-tétel | Kör keresztmetszetű légcsatorna hálózatba építhető visszacsapó csappantyú, horganyzott acéllemezből készült házban, rúgóvisszatérítéses alumíniumból készült szeleplappal, felszerelve, AIRVENT RSK típusú, RSK- 125 | 1 | db
28 | K-tétel | RSK- 200 | 1 | db
29 | K-tétel | Vitorlavászon rezgéstompító szerelése, fan-coil szellőzőrácshoz történő csatlakoztatására, négyszög keresztmetszetű, 0,26-0,50 m2 között Rezgéstompító vitorlavászon kerettel 1409x189mm/1400x200mm | 2 | db
30 | K-tétel | Elektromos záró zsalu, konyhai páraelszívó légpótlásához, külső falra szerelve. Maico BK20, de az elektromos bekötés ára nélkül, építészet által meghatározott színben | 44 | db
31 | 83-001-1.3.1-0810101 | Négyszög keresztmetszetű légcsatorna és idomaik szerelése, tartószerkezet nélkül, légcsatorna horganyzott acéllemezből, lemezvastagság: 0,6 mm és 0,7 mm, 100-500 mm oldalhosszúság között AEROPRODUKT VL egyenes légcsatorna, horganyzott acéllemezből, 0,7 mm, 2,5 nyomásfokozat, oldalhossz:150-500 mm, Csz.: APVL012507 | 5 | m2
32 | 83-001-1.3.2-0810107 | lemezvastagság: 0,9 mm, 501-1000 mm oldalhosszúság között AEROPRODUKT VL egyenes légcsatorna, horganyzott acéllemezből, 0,9 mm, 2,5 nyomásfokozat, oldalhossz:501-1000 mm, Csz.: APVL012509 | 45 | m2
33 | 83-001-1.3.3-0810110 | lemezvastagság: 1,1 mm és 1,25 mm, 1001 mm oldalhosszúság felett AEROPRODUKT VL egyenes légcsatorna, horganyzott acéllemezből, 1,1 mm, 2,5 nyomásfokozat, oldalhossz:1000- mm, Csz.: APVL012511 | 2 | m2
34 | 83-001-1.4.1-0820501 | légcsatorna idomok horganyzott acéllemezből, (ív, könyök, kitérő, elágazó, "T", szűkítő, átmeneti, légrács felvételére alkalmas idomok) lemezvastagság: 0,6 mm és 0,7 mm, 100-500 mm oldalhosszúság között AEROPRODUKT VL légcsatorna idom, horganyozott acéllemezből, 0,7 mm, 2,5 nyomásfokozat, oldalhossz:150-500 mm, Csz.: APVLIDOM2507 | 7 | m2
35 | 83-001-1.4.2-0820507 | lemezvastagság: 0,9 mm, 501-1000 mm oldalhosszúság között AEROPRODUKT VL légcsatorna idom, horganyozott acéllemezből, 0,9 mm, 2,5 nyomásfokozat, oldalhossz:501-1000 mm, Csz.: APVLIDOM2509 | 36 | m2
36 | 83-001-1.4.3-0820510 | lemezvastagság: 1,1 mm és 1,25 mm, 1001 mm oldalhosszúság felett AEROPRODUKT VL légcsatorna idom, horganyozott acéllemezből, 1,1 mm, 2,5 nyomásfokozat, oldalhossz:1000- mm, Csz.: APVLIDOM2411 | 44 | m2
37 | 83-001-2.1.1-0830032 | Kör keresztmetszetű légcsatorna és idomaik szerelése, tartószerkezet nélkül, spirálkorcolt lemezcső, horganyzott acéllemezből, NÁ 63-150 mm között AEROPRODUKT SPIKO spirálkorcolt lemezcső borda nélkül, horganyzott acéllemezből, v=0,7 mm, NÁ 100 mm, Csz.: APSPIKOBN07100 | 1 | m
38 | 83-001-2.1.1-0830034 | AEROPRODUKT SPIKO spirálkorcolt lemezcső borda nélkül, horganyzott acéllemezből, v=0,7 mm, NÁ 125 mm, Csz.: APSPIKOBN07125 | 1079 | m
39 | 83-001-2.1.2-0830037 | spirálkorcolt lemezcső, horganyzott acéllemezből, NÁ 160-250 mm között AEROPRODUKT SPIKO spirálkorcolt lemezcső borda nélkül, horganyzott acéllemezből, v=0,7 mm, NÁ 160 mm, Csz.: APSPIKOBN07160 | 202 | m
40 | 83-001-2.1.2-0830339 | Kör keresztmetszetű légcsatorna és idomaik szerelése, tartószerkezet nélkül, spirálkorcolt lemezcső, horganyzott acéllemezből, NÁ 160-250 mm között AEROPRODUKT SPIKO spirálkorcolt lemezcső bordával, horganyzott acéllemezből, v=0,7 mm, NÁ 200 mm, Csz.: APSPIKOB07200 | 107 | m
41 | 83-001-2.1.2-0830341 | AEROPRODUKT SPIKO spirálkorcolt lemezcső bordával, horganyzott acéllemezből, v=0,7 mm, NÁ 250 mm, Csz.: APSPIKOB07250 | 30 | m
42 | 83-001-2.1.3-0830373 | NÁ 280-450 mm között AEROPRODUKT SPIKO spirálkorcolt lemezcső bordával, horganyzott acéllemezből, v=0,9 mm, NÁ 315 mm, Csz.: APSPIKOB09315 | 27 | m
43 | 83-001-2.1.3-0830374 | AEROPRODUKT SPIKO spirálkorcolt lemezcső bordával, horganyzott acéllemezből, v=0,9 mm, NÁ 350 mm, Csz.: APSPIKOB09350 | 28 | m
44 | 83-001-2.1.3-0830375 | AEROPRODUKT SPIKO spirálkorcolt lemezcső bordával, horganyzott acéllemezből, v=0,9 mm, NÁ 400 mm, Csz.: APSPIKOB09400 | 26 | m
45 | 83-001-2.1.4-0830377 | NÁ 500-750 mm között AEROPRODUKT SPIKO spirálkorcolt lemezcső bordával, horganyzott acéllemezből, v=0,9 mm, NÁ 500 mm, Csz.: APSPIKOB09500 | 65 | m
46 | 83-001-2.12.1-0530101 | Kör keresztmetszetű légcsatorna és idomaik szerelése, tartószerkezet nélkül, hajlítható lemezcső, alumínium lemezből, NÁ 63-150 mm között AEROPRODUKT WESTERFORM hajlítható lemezcső, alumínium szalagból, 0,2 mm vtg. NÁ 80 mm, Csz.: APWFOALU80 | 2 | m
47 | 83-001-2.12.1-0530105 | AEROPRODUKT WESTERFORM hajlítható lemezcső, alumínium szalagból, 0,2 mm vtg. NÁ 125 mm, Csz.: APWFOALU125 | 4 | m
48 | 83-001-2.12.4-0530120 | hajlítható lemezcső, alumínium lemezből, NÁ 450 mm felett AEROPRODUKT WESTWEFORM hajlítható lemezcső, alumínium szalagból, 0,2 mm vtg. NÁ 500 mm, Csz.: APWFOALU500 | 4 | m
49 | 83-001-2.14.1-0532224 | Kör keresztmetszetű légcsatorna és idomaik szerelése, tartószerkezet nélkül, hangcsillapított hajlítható lemezcső, alumínium lemezből, NÁ 63-150 mm között AIRVENT SONODEC 25 kettősfalú hangszigetelt flexibilis cső, 25 mm-es szigeteléssel, NÁ 125 mm | 34 | m
50 | 83-001-2.3.1.5-0860402 | Kör keresztmetszetű légcsatorna és idomaik szerelése, tartószerkezet nélkül, horganyzott acéllemez idomok, spirálkorcolt vagy hajlítható lemezcsőhöz, NÁ 80-150 mm között, cső-, idomkapcsoló elem AEROPRODUKT VF-01 csőkapcsoló közbetét, horganyzott acéllemezből, NÁ 125 mm, Csz.: APVFHG01125 | 54 | db
51 | 83-001-2.3.2.5-0860404 | NÁ 160-250 mm között, cső-, idomkapcsoló elem AEROPRODUKT VF-01 csőkapcsoló közbetét, horganyzott acéllemezből, NÁ 160 mm, Csz.: APVFHG01160 | 1 | db
52 | 83-001-2.3.2.5-0860406 | NÁ 160-250 mm között, cső-, idomkapcsoló elem AEROPRODUKT VF-01 csőkapcsoló közbetét, horganyzott acéllemezből, NÁ 200 mm, Csz.: APVFHG01200 | 1 | db
53 | 83-001-2.3.2.5-0860407 | AEROPRODUKT VF-01 csőkapcsoló közbetét, horganyzott acéllemezből, NÁ 250 mm, Csz.: APVFHG01250 | 6 | db
54 | 83-001-2.3.3.5-0860408 | NÁ 280-450 mm között, cső-, idomkapcsoló elem AEROPRODUKT VF-01 csőkapcsoló közbetét, horganyzott acéllemezből, NÁ 315 mm, Csz.: APVFHG01315 | 6 | db
55 | 83-001-2.3.3.5-0860409 | NÁ 280-450 mm között, cső-, idomkapcsoló elem AEROPRODUKT VF-01 csőkapcsoló közbetét, horganyzott acéllemezből, NÁ 350 mm, Csz.: APVFHG01350 | 6 | db
56 | 83-001-2.3.3.5-0860410 | AEROPRODUKT VF-01 csőkapcsoló közbetét, horganyzott acéllemezből, NÁ 400 mm, Csz.: APVFHG01400 | 4 | db
57 | 83-001-2.3.4.5-0860411 | NÁ 500-750 mm között, cső-, idomkapcsoló elem AEROPRODUKT VF-01 csőkapcsoló közbetét, horganyzott acéllemezből, NÁ 500 mm, Csz.: APVFHG01500 | 14 | db
58 | 83-001-2.3.1.5-0860422 | NÁ 80-150 mm között, cső-, idomkapcsoló elem AEROPRODUKT VF-02 idomkapcsoló karmantyú, horganyzott acéllemezből, NÁ 125 mm, Csz.: APVFHG02125 | 76 | db
59 | 83-001-2.3.2.5-0860424 | NÁ 160-250 mm között, cső-, idomkapcsoló elem AEROPRODUKT VF-02 idomkapcsoló karmantyú, horganyzott acéllemezből, NÁ 160 mm, Csz.: APVFHG02160 | 46 | db
60 | 83-001-2.3.2.5-0860426 | AEROPRODUKT VF-02 idomkapcsoló karmantyú, horganyzott acéllemezből, NÁ 200 mm, Csz.: APVFHG02200 | 2 | db
61 | 83-001-2.3.2.5-0860427 | AEROPRODUKT VF-02 idomkapcsoló karmantyú, horganyzott acéllemezből, NÁ 250 mm, Csz.: APVFHG02250 | 4 | db
62 | 83-001-2.3.4.5-0860431 | NÁ 500-750 mm között, cső-, idomkapcsoló elem AEROPRODUKT VF-02 idomkapcsoló karmantyú, horganyzott acéllemezből, NÁ 500 mm, Csz.: APVFHG02500 | 4 | db
63 | 83-001-2.3.1.7-0860442 | NÁ 80-150 mm között, csővégelzáró elem AEROPRODUKT VF-03 csővéglezáró dugó, horganyzott acéllemezből, NÁ 125 mm, Csz.: APVFHG03125 | 1 | db
64 | 83-001-2.3.1.8-0860462 | horganyzott acéllemez idomok, spirálkorcolt vagy hajlítható lemezcsőhöz, NÁ 80-150 mm között, ív, könyök idom AEROPRODUKT VF-04 90 fokos ívcső, horganyzott acéllemezből, NÁ 125 mm, Csz.: APVFHG04125 | 304 | db
65 | 83-001-2.3.2.8-0860464 | NÁ 160-250 mm között, ív, könyök idom AEROPRODUKT VF-04 90 fokos ívcső, horganyzott acéllemezből, NÁ 160 mm, Csz.: APVFHG04160 | 34 | db
66 | 83-001-2.3.2.8-0860466 | AEROPRODUKT VF-04 90 fokos ívcső, horganyzott acéllemezből, NÁ 200 mm, Csz.: APVFHG04200 | 46 | db
67 | 83-001-2.3.4.8-0860471 | NÁ 500-750 mm között, ív, könyök idom AEROPRODUKT VF-04 90 fokos ívcső, horganyzott acéllemezből, NÁ 500 mm, Csz.: APVFHG04500 | 3 | db
68 | 83-001-2.3.1.8-0860482 | NÁ 80-150 mm között, ív, könyök idom AEROPRODUKT VF-05 45 fokos ívcső, horganyzott acéllemezből, NÁ 125 mm, Csz.: APVFHG05125 | 244 | db
69 | 83-001-2.3.2.8-0860484 | AEROPRODUKT VF-05 45 fokos ívcső, horganyzott acéllemezből, NÁ 160 mm, Csz.: APVFHG05160 | 28 | db
70 | 83-001-2.3.2.8-0860486 | AEROPRODUKT VF-05 45 fokos ívcső, horganyzott acéllemezből, NÁ 200 mm, Csz.: APVFHG05200 | 5 | db
71 | 83-001-2.3.1.1-0860506 | NÁ 80-150 mm között, elágazó idom AEROPRODUKT VF-06 elágazó idom, horganyzott acéllemezből, NÁ 125/125/125 mm, Csz.: APVFHG06125125125 | 1 | db
72 | 83-001-2.3.2.1-0860518 | AEROPRODUKT VF-06 elágazó idom, horganyzott acéllemezből, NÁ 200/100/200 mm, Csz.: APVFHG06200100200 | 1 | db
73 | K-tétel | NÁ 160-250 mm között, elágazó idom AEROPRODUKT VF-06 elágazó idom, horganyzott acéllemezből, NÁ 200/125/160 mm, | 24 | db
74 | 83-001-2.3.2.1-1860520 | AEROPRODUKT VF-06 elágazó idom, horganyzott acéllemezből, NÁ 200/160/125 mm, Csz.: APVFHG06200160125 | 6 | db
75 | 83-001-2.3.3.1-0860534 | NÁ 280-450 mm között, elágazó idom AEROPRODUKT VF-06 elágazó idom, horganyzott acéllemezből, NÁ 315/200/250 mm, Csz.: APVFHG06315200250 | 4 | db
76 | 83-001-2.3.3.1-0860540 | AEROPRODUKT VF-06 elágazó idom, horganyzott acéllemezből, NÁ 350/200/315 mm, Csz.: APVFHG06350200315 | 4 | db
77 | 83-001-2.3.3.1-0860545 | AEROPRODUKT VF-06 elágazó idom, horganyzott acéllemezből, NÁ 400/200/350 mm, Csz.: APVFHG06400200350 | 4 | db
78 | 83-001-2.3.4.1-0860550 | NÁ 500-750 mm között, elágazó idom AEROPRODUKT VF-06 elágazó idom, horganyzott acéllemezből, NÁ 500/200/500 mm, Csz.: APVFHG06500200500 | 10 | db
79 | 83-001-2.3.1.1-0860586 | NÁ 80-150 mm között, elágazó idom AEROPRODUKT VF-07 elágazó idom, horganyzott acéllemezből, NÁ 100/125 mm, Csz.: APVFHG07100125 | 1 | db
80 | 83-001-2.3.1.2-0860612 | NÁ 80-150 mm között, szűkítő idom AEROPRODUKT VF-08, VF-09 szűkítő idom, horganyzott acéllemezből, NÁ 100/ 80 mm, Csz.: APVFHG080910080 | 2 | db
81 | 83-001-2.3.2.2-2860616 | NÁ 160-250 mm között, szűkítő idom AEROPRODUKT VF-08, VF-09 szűkítő idom, horganyzott acéllemezből, NÁ 160/125 mm, Csz.: APVFHG0809160125 | 72 | db
82 | 83-001-2.3.2.2-0860620 | szűkítő idom AEROPRODUKT VF-08, VF-09 szűkítő idom, horganyzott acéllemezből, NÁ 200/125 mm, Csz.: APVFHG0809200125 | 44 | db
83 | 83-001-2.3.2.2-1860621 | AEROPRODUKT VF-08, VF-09 szűkítő idom, horganyzott acéllemezből, NÁ 200/160 mm, Csz.: APVFHG0809200160 | 3 | db
84 | 83-001-2.3.2.2-0860625 | AEROPRODUKT VF-08, VF-09 szűkítő idom, horganyzott acéllemezből, NÁ 250/200 mm, Csz.: APVFHG0809250200 | 4 | db
85 | 83-001-2.3.4.2-0860633 | NÁ 500-750 mm között, szűkítő idom AEROPRODUKT VF-08, VF-09 szűkítő idom, horganyzott acéllemezből, NÁ 500/400 mm, Csz.: APVFHG0809500400 | 4 | db
86 | K-tétel | NÁ 80-150 mm között, légrács felvételére alkalmas idom AEROPRODUKT VF-11 légrács felvételére alkalmas idom, horganyzott acéllemezből, NÁ 125 AxB = 200x100 mm, | 1 | db
87 | K-tétel | AEROPRODUKT VF-12 közdarab, VF-11 idomhoz, horganyzott acéllemezből, AxB = 200x100 mm, l=40mm | 1 | db
88 | 83-001-2.3.1.5-0860862 | Kör keresztmetszetű légcsatorna és idomaik szerelése, tartószerkezet nélkül, horganyzott acéllemez idomok, spirálkorcolt vagy hajlítható lemezcsőhöz, NÁ 80-150 mm között, cső-, idomkapcsoló elem AEROPRODUKT VF-15 csatlakozó csonk, horganyzott acéllemezből, NÁ 125 mm, Csz.: APVFHG15125 | 45 | db
89 | 83-001-2.3.2.5-0860866 | NÁ 160-250 mm között, cső-, idomkapcsoló elem AEROPRODUKT VF-15 csatlakozó csonk, horganyzott acéllemezből, NÁ 200 mm, Csz.: APVFHG15200 | 1 | db
90 | 83-001-2.3.1.1-0860882 | elágazó idom AEROPRODUKT VF-16, VF-17 leágazó idom, horganyzott acéllemezből, NÁ 125 mm, Csz.: APVFHG1617125 | 29 | db
91 | 83-001-2.3.2.1-0861004 | NÁ 160-250 mm között, elágazó idom AEROPRODUKT VF-21 aszimmetrikus T idom, horganyzott acéllemezből, NÁ 250/200 mm, Csz.: APVFHG21250200 | 4 | db
92 | 80-005-1.2.2.2.2-0100051 | Légtechnikai és szellőző berendezések vezetékeinek hő- és hangszigetelése (ívek, idomok, szerelvények szigetelése és burkolás nélkül), négyszög keresztmetszetű, kőzetgyapot lamellal nem öntapadós kivitelben, horganyzott acélhuzal felerősítéssel, az illesztések öntapadó alufólia csíkkal történő lezárásával, tüskézéssel, ragasztással rögzítve ROCKWOOL LAROCK 40 Als alufólia kasírozású kőzetgyapot lamell, 12000 x 1000 mm, vtg: 20 mm | 1050 | m2
93 | 80-005-1.2.2.2.2-0100052 | ROCKWOOL LAROCK 40 Als alufólia kasírozású kőzetgyapot lamell, 8000 x 1000 mm, vtg: 30 mm | 160 | m2
94 | K-tétel | Függesztőelem, felszerelve, SIKLA gyártmányú, szögletes légcsatornához, LUW típus, zajcsillapító elemmel SZ jelű | 70 | db
95 | K-tétel | Légcsatorna bilincs, felszerelve, SIKLA gyártmányú, gumibetéttel NA 80 mm 180452 sz. | 2 | db
96 | K-tétel | NA 100 180470 sz. | 1 | db
97 | K-tétel | NA 125 180488 sz. | 559 | db
98 | K-tétel | NA 160 180515 sz. | 101 | db
99 | K-tétel | NA 200 180533 sz. | 54 | db
100 | K-tétel | NA 250 180551 sz. | 15 | db
101 | K-tétel | NA 315 180578 sz. | 14 | db
102 | K-tétel | NA 355 180587 sz. | 14 | db
103 | K-tétel | NA 400 180596 sz. | 13 | db
104 | K-tétel | NA 500 180614 sz. | 35 | db
105 | K-tétel | Beütő dübel, repedésmentes betonhoz, menetes függesztőszár födémhez rögzítésére, horganyzott kivitelben, felszerelve. (A szerelési időt a csőmegfogások szerelési ideje tartalmazza), SIKLA gyártmányú AN M8 x 40 | 878 | db
106 | K-tétel | Menetes függesztőszár köracélból, horganyzott kivitelben, felszerelve. (A szerelési időt a csőmegfogások szerelési ideje tartalmazza), SIKLA gyártmányú M 8 - 1000 mm | 878 | db
107 | K-tétel | Kötőelemek, szerkezeti elemekhez, felszerelve. (A szerelési időt a csőmegfogások szerelési ideje tartalmazza), SIKLA gyártmányú, hatlapfejű csavaranya, horganyzott M 8 | 1756 | db
108 | K-tétel | SIKLA gyártmányú, csavar alátét, horganyzott M 8 | 878 | db
109 | K-tétel | LINDAB gyártmányú, tisztító nyílás, szögletes légcsatornára szerelve IPF 400x300 | 6 | db
110 | K-tétel | LINDAB gyártmányú, tisztító nyílás, kör légcsatorna íves oldalára szerelve IPLR 500 GALV (400x300mm) | 6 | db
111 | K-tétel | IPLR 400 GALV (400x300mm) | 4 | db
112 | K-tétel | IPLR 315 GALV (250x150mm) | 4 | db
113 | K-tétel | Tűzgátló szerkezeteken történő átvezetések, helyreállítása, 0,10 m2/db méretig, tűzvédelmi tömítőmasszával | 108 | db
114 | K-tétel | Áttörés helyreállítással, 0,50 m2/db méretig tégla válaszfalban | 7 | db
115 | K-tétel | Áttörés helyreállítással, 1 m2/db méretig felmenő téglafalban 38 cm vastagságig | 44 | db
116 | 33-063-2.1.3 | Födémáttörés 30x30 cm méretig, 30 cm födémvastagságig, vasbetonlemez födémben | 7 | db
117 | K-tétel | Légcsatorna hálózat tűzvédelmi burkolása, tűzcsappantyúk beépítéséhez, cementkötésű, szilikátbázisú, nedvességre érzéketlen, tűzvédő építőlapokból kialakítva, tűzvédelmi burkolat 40 mm vastag Promatect AD/40 tűzvédő építőlapból kialakítva | 28 | m2
118 | K-tétel | Légcsatorna hálózat és tartozékainak üzempróbái és beszabályozása, vezetékrendszer tömörségi vizsgálata | 1 | klt.
119 | K-tétel | Légcsatorna hálózat és tartozékainak üzempróbái és beszabályozása, szabályzó szerkezetek beszabályozása | 1 | klt.
120 | K-tétel | légkezelő központ (klíma) üzempróbái és beszabályozása | 1 | klt.
121 | K-tétel | a teljes légtechnikai rendszer beszabályozása és 72 órás próbaüzeme, épületfelügyeletről működtetve és regisztrálva | 1 | klt.
122 | K-tétel | Légtechnikai szerelési munkák átadás-átvételi eljárásával kapcsolatos költségek, átadási dokumentáció készítés. | 1 | klt.
123 | K-tétel | átadási eljárás lefolytatása | 1 | klt.
124 | K-tétel | kezelési utasítás készítés | 1 | klt.
125 | K-tétel | kezeléssel kapcsolatos kioktatás | 1 | klt.
126 | K-tétel | Kiegészítő és mellékmunkák, szerelő (revíziós) nyílás beépítése, fém kivitelben, gipszkarton álmennyezetben (horganyzott vagy porszórt felülettel) belsőépítészet által meghatározott kivitelben és színben Revíziós nyílás 400x200 mm | 14 | db
127 | K-tétel | Revíziós nyílás 400x400 mm | 16 | db